附件3

燃气锅炉深度治理项目办事指南

# 一、政策依据

《北京经济技术开发区促进绿色低碳高质量发展资金奖励办法》（京技管发〔2023〕31号）第三条支持项目：燃气锅炉深度治理项目。该项目为污染防治类支持方向。

# 二、申报事项

燃气锅炉深度治理项目

# 三、申报条件

（一）申报主体应在经开区60平方公里范围内依法注册、纳税、入统。

（二）近三年无重大行政处罚记录、刑事犯罪记录，未被列入严重违法失信主体名单，未发生重大生产安全事故和突发环境事件。（“近三年”指2020年11月24日至拟支持企业公示的截止日期）

（三）同一单位同一项目符合本政策规定的多个支持方向及经开区其他专项支持政策的，按照从高从优不重复的原则申请支持。

（四）本政策属于事后奖励，申报项目工程进度原则上须已实施完成，含税实际支付金额达到含税项目总投资的90%（含）以上。项目完成时间原则上为2021年11月1日-2024年5月10日。

（五）《燃气锅炉低氮改造验收要求》：采用整体更换锅炉的项目，氮氧化物排放浓度值须稳定在30毫克/立方米以内，一氧化碳排放浓度值须稳定在95毫克/立方米以内。进行上述指标监测时，须将锅炉负荷调至75%及以上（可由热水锅炉耗气量100m3/h/MW、蒸汽锅炉耗气量80m3/h/（t/h）验证）。

（六）以下项目不列入支持范围：

1.建设项目环境保护“三同时”项目；

2.未获得节能审查意见的数据中心项目；

3.使用政府财政资金投资建设的项目。

# 四、支持内容及标准

### 鼓励企事业单位开展燃气锅炉深度治理，实施超低氮改造。对于2017年3月31日之前建成的燃气锅炉，支持通过整体更换锅炉的方式，有效降低氮氧化物排放浓度，改造后氮氧化物浓度稳定达到30mg/m3以内的，具体指标需满足《北京市燃气锅炉低氮改造验收要求》中的相关规定。原则上对上述项目根据实际支付金额（不含税）比例给予奖励，其中一般企事业单位奖励比例为50%，对企业使用被管委会相关部门认定的高新技术产品、装备和工艺的，在原奖励标准基础上增加5%；对企业使用被管委会相关部门认定的市、区首台（套）技术、产品、装备、工艺的，在原奖励标准的基础上增加10%。差额预算拨款单位奖励比例为50%，全额预算拨款单位的奖励比例为100%。

# 五、申报材料及要求

（一）申报材料

### 1.北京经济技术开发区绿色发展资金奖励项目申报表，在线填写；

### 2.企业营业执照等注册登记证件，其中企业营业执照选取电子证照，其他证照原件彩色扫描上传；

### 3.承诺书，下载模板填写，签字、加盖公章，彩色扫描上传；

### 4.银行账户信息，下载模板填写，加盖公章，彩色扫描上传；

### 5.北京经济技术开发区绿色发展资金项目财务信息登记表（电子版），下载模板填写，电子版上传；

### 6.北京经济技术开发区绿色发展资金项目财务信息登记表（扫描版），应为材料5打印版，且内容一致，加盖公章，彩色扫描上传；

### 7.项目相关合同、发票、银行支付凭证，原件彩色扫描上传；

### 8.项目专项审计报告（项目总投资金额大于等于100万元的需提供），原件彩色扫描上传；

### 9.原锅炉使用登记证，或环保审批手续，或排污申报登记及缴费相关证明材料，原件彩色扫描上传；

### 10.燃烧器的型式试验证书，原件彩色扫描上传；

### 11.监督检验证书，原件彩色扫描上传；

### 12.锅炉业主单位安全承诺书，原件彩色扫描上传；

### 13.提供涉及改造锅炉的近三年燃气消耗量，原件彩色扫描上传；

### 14.项目改造前、改造后锅炉烟气排放水平监测报告，原件彩色扫描上传；

### 15.项目验收材料，原件彩色扫描上传。

（二）打印纸质材料要求

收到打印纸质材料短信通知后，在3个工作日内从平台下载带水印全套申报材料进行打印，一式两份有序装订（整本首页、骑缝盖章），其中银行账户信息无需装订，加盖公章，一并递交至受理窗口。

# 六、办理程序

（一）网上申报：通过经开区官网政策兑现模块进入政策兑现综合服务平台，或使用360浏览器的极速模式登录网址：zcdx.kfqgw.beijing.gov.cn，注册登录后进行项目申报。如未在规定时间内提交申报材料的，视为自动放弃。

（二）初审：经开区政务服务中心对申报主体提交的材料进行完整性审查，材料不齐全或不符合要求的，告知申报主体补齐补正。

（三）审核：经开区城市运行局对申报材料进行实质审核。

（四）线下受理：申报主体在规定期间内从平台下载带水印的申报材料进行打印，并前往政务服务中心“政策申报”窗口提交材料，工作人员核验，与网上提交材料一致的，予以收件；不符合的，当场告知补正要求。

（五）专家评审：经开区城市运行局组织专家线下对申报材料进行评审，同时勘察现场，评审后将结果上传到系统。

（六）确定支持结果：经开区城市运行局对审核通过的申报主体拟定兑现支持奖励金额。

（七）公示：经开区城市运行局通过政策兑现综合服务平台对审核通过的申报主体进行公示。

（八）资金拨付：经公示无异议的，经开区财务结算中心完成资金拨付工作。

# 七、主责部门

经开区城市运行局

# 八、受理窗口

北京经济技术开发区万源街4号政务服务中心“政策申报”窗口。

# 九、申报时间

2024年4月10日至2024年5月10日。

# 十、联系人及联系方式

政策咨询：

经开区政务服务中心“政策申报”窗口，联系电话：010-67857687；010-67857878转4；工作日上午9:00—12:00，下午1:30—5:00。

经开区城市运行局，联系电话：010-67817352，工作日上午9:00—12:00，下午2:00—6:00。

技术支持：

联系电话：010-67857638，工作日上午9:00—12:00，下午2:00—6:00。

# 十一、收费标准

不收费

# 十二、特别说明

无