北京经开区政府集中采购项目

公开招标文件

项目名称：北京市第二中学经开区学校2023年-2025年基础运营项目

项目编号/包号：JKQCG_23_0666（2）

采 购 人：北京市第二中学经开区学校

采购代理机构：北京经济技术开发区财务结算中心

# 目      录

第一章   投标邀请	2

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	17

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	19

第五章   采购需求	25

第六章   拟签订的合同文本	57

第七章   投标文件格式	64

# 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JKQCG_23_0666（2）

2.项目名称：北京市第二中学经开区学校2023年-2025年基础运营项目

3.项目预算金额：3886.0452万元、项目最高限价：3886.0452万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市第二中学经开区学校2023年-2025年基础运营项目 | 3886.0452 | 1 | 详见第五章 |

5.合同履行期限：三年

6.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

本项目专门面向  中小 小微企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：___/___。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：_/_。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：是   否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

否

是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：_/_。

三、获取招标文件

1.时间：2023年11月15日至2023年11月21日，每天上午9:00至12:00，下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市公共资源交易经开区分平台（http://ggzyjy.bda.gov.cn/）

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录北京市公共资源交易经开区分平台（https://ggzyjy.bda.gov.cn/）获取电子版招标文件。

3.1新用户注册：登录北京市公共资源交易经开区分平台(ggzyjy.bda.gov.cn)，选择【系统入口】——点击“政府采购登录入口”——【新用户注册】栏目，进行新用户注册。

3.2下载招标文件：登录北京市公共资源交易经开区分平台(ggzyjy.bda.gov.cn)，选择【系统入口】——点击“政府采购登录入口” ——点击“政府采购电子交易系统”——【标书下载情况】——【采购公告】——选择项目名称——点击【下载】

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2023年12月5日, 9点30分（北京时间）。

地点：北京经济技术开发区荣华中路10号亦城国际中心A座9层公共资源管理服

务中心开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策： 详见招标文件对应条款_。

2.本项目的采购年限为3年、预算金额为3886.0452万元。

3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市公共资源交易经开区分平台发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行北京市公共资源交易经开区分平台注册绑定。

技术支持服务热线    010-67868526

3.1

投标文件制作工具下载

请登录北京市公共资源交易经开区分平台(网址：https://ggzyjy.bda.gov.cn/)，在“下载中心”—“文件下载”—“北京经济技术开发区政府采购系统——投标文件编制工具”并安装。使用本工具制作电子投标文件。具体使用方式可在“下载中心”—“文件下载”—“经开区公共资源交易平台政府采购交易系统电子标工作指引（含电子标CA数字证书申请）”按步骤进行操作。供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.2投标文件递交

供应商应于投标截止时间前在北京市公共资源交易经开区分平台(网址：https://ggzyjy.bda.gov.cn/)提交电子投标文件，文件格式为GPT格式的加密文件。上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通，未上传电子投标文件的投标无效。

3.3电子开标

投标人须在投标截止时间携带制作电子版《投标文件》的CA数字证书至开标地点进行电子开标。采购人或集中采购机构不接受现场递交以外的投递形式，投标人采取其他投递形式致使投标无效，采购人或集中采购机构不承担任何责任。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京市第二中学经开区学校

地    址：北京经济技术开发区X39地块

联系方式：010-67802277-1108

2.采购代理机构信息

名    称：北京经济技术开发区财务结算中心

地    址：北京经济技术开发区博大大厦901室

联系方式：010-67877302

3.项目联系方式

项目联系人：吴强

# 电      话：010-67877302

# 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“”的选项意为适用于本项目，标记“”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： 服务 货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： 是 否 |
| 3.1 | 现场考察 | 不组织 组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：__/__。 |
|  | 开标前答疑会 | 不召开 召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：__/__。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ☑不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求： _/_ ； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求： _/_ ； （4）未中标人样品退还： _/_ ； （5）中标人样品保管、封存及退还： _/_ ； （6）其他要求（如有）： _/_ 。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 北京市第二中学经开区学校 2023年-2025年基础运营项目; 物业管理. |

| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： 无 有，具体情形：不得超过最高投标限价，最高限价：3886.0452万元。 |
| --- | --- | --- |
| 12.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额： 0 元 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 22.1 | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ☑否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： 得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人 随机抽取 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 不允许 允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： / ； （2）允许分包的金额或者比例： / ； （3）其他要求： / _。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：北京经济技术开发区财务结算中心； 联系电话：67877302 通讯地址：北京经济技术开发区博大大厦901室 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 采购本国货物、工程和服务

    - 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

    - 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

    - 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 本次投标不收取投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、盖章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标使用电子交易平台。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定成交供应商。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

# 第三章   资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

## 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照等证明文件 | 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 投标人资格声明书 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业政策 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件 | 投标人单独投标的，应提供《中小企业声 明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆 生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明 文件。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 本项目对于联合体的要求 | 本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

# 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权委托书 | 按招标文件要求提供授权委托书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的； |
| 7 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 8 | 报价的修正 | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人 对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 9 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 10 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 11 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装； |
| 12 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 13 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

有，具体规定为： /

无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。（本项目不适用）

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目评标委员会共推荐3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 评标标准

| 序号 | 分值 | 评 分 因 素（注：未提供相应评分资料的，该评分项得0分） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 投标得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100 （注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分；价格权重10%） |
| 2 | 组织机构 （2分） | 组织机构设置合理的，得2分；基本合理的，得1分；不合理的，得0分。 |
| 3 | 管理体系认证 （6分） | 具有有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书得2分，满分6分。 |
| 4 | 管理制度 （3分） | 投标人提供的规章管理制度完善，切合本项目实际情况，针对性强，内容规范科学，实用有效的，得3分；投标人提供的规章管理制度比较完善、针对性比较强，有一定实用性的，得2分；投标人提供的规章管理制度不完善、针对性一般的，得1分；无管理制度或管理制度无针对性，得0分。 |
| 5 | 业绩 （20分） | 根据投标人提供近三年（2020年1月1日至今）类似业绩进行打分。每个2分，最高10分。（以合同为准，需提供合同复印件，应包括合同首页，合同内容页和双方签章及生效时间）。合同对应项目业主好评证明，每个2分，最高分10分。 |
| 6 | 项目经理 （5分） | 拟派项目经理具有本科及以上学历，具有5年及以上类似物业项目经理经验的，得5分；具有本科及以上学历，具有3-5年（含3年）类似物业项目经理经验的，得3分；具有本科及以上学历，具有1-3年 （含1年）类似物业项目经理经验的，得1分；不具有本科及以上学历或类似物业项目经理经验，得0分。 （需提供学历证书及有关项目经理经验的相关证明文件复印件） |
| 7 | 各岗位主管 （9分） | 1.设备运行主管（3分），具有本科及以上学历，持有高压电工证书，5年及以上设备管理经验的，得3分；具有本科及以上学历，持有高压电工证书，3-5年（含3年）设备管理经验的，得2分；具有本科及以上学历，持有高压电工证书，1-3年（含1年）以内设备管理经验的，得1分；不具有本科及以上学历、无高压电工证书或类似设备运行管理经验的，得0分。 2.设备运行副主管（3分），具有本科及以上学历，持有建（构）物消防员证书，3年及以上设备管理经验的，得3分；具有本科及以上学历，持有建（构）物消防员证书，2-3年（含2年）设备管理经验的，得2分；具有本科及以上学历，持有建（构）物消防员证书，1-2年（含1年）设备管理经验的，得1分；不具有本科及以上学历、无建（构）物消防员证书或类似设备管理经验的，得0分。 3.保洁绿化主管（3分），具有大专及以上学历，3年及以上绿化主管经验，得3分；具有大专及以上学历，2-3年（含2年）绿化主管经验的，得2分；具有大专及以上学历，1-2年（含1年）绿化主管经验的，得1分；不具有大专及以上学历或类似绿化主管经验的，得0分。 （需提供学历证书、资格证书及有关项目主管经验的相关证明文件复印件） |
| 8 | 团队成员配置情况 （6分） | 满足该项目要求的人员配置，项目团队应配备不少于114人：其中项目管理4人（项目经理1人、项目助理1人、项目文员1人、项目安全员1人）、设备运行60人（其中设备运行主管1人、副主管1人、有限空间安全员1人、综合维修工3人、高压电工8人、低压电工2人、锅炉工8人、水暖维修工2人、空调维修工1人、电梯安全员1人、弱电维修工4人、电教操作工1人、中控室值班员8人、车库操作工1人、7#体育馆管理员2人、9#体育馆管理员2人、阶梯教室管理员2人、会议室管理员4人、茶歇室管理员2人、报告厅管理员2人、阅览室管理员2人、文印室管理员2人）、保洁绿化50人（其中保洁绿化主管1人、保洁班长4人、保洁员37人、绿化班长1人、绿化工7人） 全部符合以上配置要求得6分，不符合以上配置要求的，得0分。 |
| 9 | 团队成员资格情况（10分） | 项目助理、项目文员、项目安全员需具有大学专科及以上学历；有限空间安全员需持有有限空间作业证，具有3年及以上工作经验；配电室值班电工需持有高压电工证，具有3年及以上工作经验；低压电工需持有低压电工证，具有3年及以上工作经验；锅炉工需持有锅炉司炉证，具有3年及以上工作经验；水暖维修工需持有管道工证，具有3年及以上工作经验；电梯安全员需持有电梯安全员证，具有3年及以上工作经验；中控室值班员需持有建(构)筑物消防员证，具有3年及以上工作经验；车库操作工需具有1年及以上工作经验；体育馆管理员、阶梯教室管理员、会议室管理员、茶歇室管理员、报告厅管理员、阅览室管理员、文印室管理员需具有2年及以上工作经验；保洁班长、绿化班长需具有3年及以上工作经验；保洁员、绿化工需具有2年及以上工作经验。 （注：（1）上述人员要求提供有效期内的相关证书或工作经验证明文件，每缺1份相应证书或证明文件复印件，扣1分，最高扣5分。（2）承诺上述持证人员即今后入驻本项目的实际员工，得5分，不承诺的不得分。） |
| 10 | 整体服务方案、工作目标、重点难点分析及相应措施 （6分） | 对本项目理解分析全面到位，对本项目任务目标及需求理解深刻，重点难点分析准确并提出合理化解决方案，质量保障及进度安排合理可行的，得6分；对本项目理解分析阐述较充分，对本项目任务目标及需求较了解，重点难点分析把握准确，质量保障及进度安排较合理可行的，得4分；对本项目的理解分析阐述一般，对于本项目任务目标及需求了解程度一般，重点难点分析把握一般，质量保障及进度安排一般的，得2分；本项未提供的，得0分。 |
| 11 | 设备运行管理及日常维修服务方案 （5分） | 根据项目特点建立设备台账和设备设施清单、制定设备日常维护和定期检修保养计划、制定设备日常巡检计划、提出设备设施管理、备件管理、人员配置、人员培训方案等内容，齐全合理有效，可实施性好，得5分；较齐全合理、实施性较好，得3分；方案合理性一般、实施性一般，能够基本满足招标文件要求的，得1分；有疏漏的，得0分。 |
| 12 | 绿化养护方案 （4分） | 根据项目特点制定年度养护、人员配置、机械工具配备、日常修剪、浇水、除草、病虫害防治、质量检查方案等内容，合理有效，可实施性好，得4分；较合理、实施性较好，得2分；方案合理性一般，实施性一般，能够基本满足招标文件要求的得1分；有疏漏的，得0分。 |
| 13 | 环境管理服务方案 （4分） | 根据项目特点制定垃圾分类、消杀服务、日常清洁保养、门前三包、人员配置、人员日常管理、工具服装配备、质量检查方案等内容，合理有效，可实施性好，得4分；较合理、实施性较好，得2分；方案合理性一般，实施性一般，能够基本满足招标文件要求的，得1分；有疏漏的，得0分。 |
| 14 | 安全应急预案 （4分） | 根据项目特点制定消防、治安、停水停电等突发事件安全应急预案，安全应急预案措施合理、完善，有各项详细的应急预案措施，流程图，针对性强，得4分；安全应急预案措施比较合理、完善，各项应急预案措施较为详细，针对性一般，得2分；安全应急预案措施较合理、完善，针对性不强的，得1分；无安全应急预案措施或安全应急预案措施无针对性，得0分。 |
| 15 | 能源管理及节能方案 （4分） | 方案合理有效，针对性可实施性强的，得4分；较合理、针对性可实施性较强的得2分；合理性、针对性实施性一般，能够基本满足招标文件要求的，得1分；有疏漏的，得0分。 |
| 16 | 增值服务 （2分） | 投标人每提供一条切实可行的增值服务，得1分，最高2分。 |
| 合计 | （100分） |  |

# 第五章 采购需求

## 一、采购清单

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市第二中学经开区学校 2023年-2025年基础运营项目 | 1 | 项 | 3886.0452万元 |

## 二、项目背景及简况

### （一）北京市第二中学经开区学校简介

北京市第二中学经开区学校(下简称二中经开)位于北京经济技术开发区河西区，东临博兴六路，南临泰河三街，西临博兴七路，北临泰和二街。占地面积82757m2，建筑面积120898.90m2，其中地上总建筑面积66177.50m2，地下总建筑面积54721.40m2。

北京市第二中学经开区学校为北京二中教育集团成员校，始建于1998年。前身为北京市惠东育仁中学，由北京二中和史家胡同小学联办。2001年，由北京经济技术开发区管委会引进区内，迁至天宝北街甲2号，更名为北京经济技术开发区实验学校。2011年9月，转制为公办学校，更名为北京市第二中学亦庄学校。2018年10月23日，迁建至北京经济技术开发区X39地块。2020年9月，定名为北京市第二中学经开区学校。2021年9月，现校址正式投入使用。

1、建筑设施

| 楼号 | 建 | 筑 面 | 积 | 建筑 高度 | 建筑层数 地上/地下 | 结构 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地上部分 | 地下部分 | 总计 |  |  |  |
| 1#楼 | 17614.07 | 4961.04 | 22575.11 | 19.05 | 4/1 | 钢框架 |
| 2#楼 | 1875.09 | 1792.19 | 3667.28 | 16.40 | 3/1 |  |
| 3#楼 | 3672.61 | 4837.36 | 8509.97 | 15.25 | 3/2 |  |
| 4#楼 | 22510.15 | 6176.22 | 28686.37 | 23.25 | 5/1 |  |
| 5#楼 | 13962.79 | 0 | 13962.79 | 25.20 | 6/1 |  |
| 6#楼 | 5204.64 | 1664.31 | 6868.95 | 23.25 | 5/1 |  |
| 7#楼 | 217.41 | 6466.69 | 6684.10 | 4.10 | 1/2 | 钢筋 混凝土 框架 |
| 8#楼 | 144.36 | 6370.34 | 6514.70 | 4.95 | 1/2 |  |
| 9#楼 | 90.42 | 15200.13 | 15290.55 | 3.85 | 1/2 |  |
| 10#楼 | 396.83 | 7253.12 | 7649.95 | 3.30 | 1/2 |  |
| 11#南大门 | 202.80+39.33 |  | 202.80+39.33 | 10.05 | 1/0 |  |
| 12#东大门 | 76.50+45.64 |  | 76.50+45.64 | 11.20 | 1/0 |  |
| 13#北大门 | 124.86 |  | 124.86 | 8.05 | 1/0 |  |

2、配套设施

出入口七个（北大门、东北门、南大门及南汽车门、西南门、车库南门、车库西门、东大门及东汽车门）

高压配电室1个；空调机房13处；化粪池2个；锅炉房1处；生活水泵房1处；中水泵房1处；消防水泵房1处；消防(安防)中控室1处；电梯15部；太阳能热水系统1套。

3、设备设施

详见本投标文件“第五章 采购需求”之“六、附件：设备设施清单”

### （二）物业管理服务内容

详见本投标文件“第五章 采购需求”之“三、服务内容及标准”

### （三）物业管理服务人员

详见本投标文件“第五章 采购需求”之“五、其他要求”之“（一）服务团队人员要求”

## 三、服务内容及标准

物业管理服务方负责从物业项目管理、设备运行、保洁绿化等方面提供全天候的优质服务，并确保临时性及紧急任务的随时保障。

下述服务内容所需的设备、设施除有特殊标明外，均由物业方自行准备。具体服务内容和标准包括但不限于如下：

### （一）物业项目管理

1.1 确保物业管理服务范围内的所有建构筑物、设备设施正常运行及完好。

1.2 确保物业管理服务严格执行法律法规、相关行业操作规程及规章制度。

1.3 确保物业管理服务严格执行安全生产规范，做到安全生产无事故。

1.4 配合学校联络物业管理服务范围内各职能部门，负责相关材料递交、汇报、处理。

1.5 配合学校联络和监督设备设施供货单位，进行维保、整改及安全隐患排除。

1.6 配合学校后勤工作，安排专人接听报修电话，下发派工单、接待投诉以及回访。常规工作15分钟内予以响应。临时搬运、布置及其他学校安排的应急服务及时响应。

1.7 制定《学校设备设施节能方案》，并依据该方案为学校节约能源支出。

1.8 制定《物业管理服务制度》。在显著位置张贴或悬挂相关制度、证书。设施设备标志、标牌齐全。

1.9 制定《物业管理服务档案》。如日常运行、检修检测、检查巡查、清洁保养、交接班记录等。每月归档，专人负责，装订成册，齐全完整、更新及时。

1.10制定《物业管理服务承诺细则》，并接受根据该细则进行的考核。

1.11制定《物业管理服务工作计划》，如工作安排、人员管理与岗位培训等。

### （二）设备运行

## ◎2.1 门窗的保养维修

A.范围：校内所有建筑物和构筑物（1#-10#楼、11-13#建筑）的门窗、校门及伸缩门

B.内容及标准

1.未经学校批准，不得对建筑物和构筑物的结构、设施等进行改动。

2.对房屋结构（如梁、板、柱等结构构件）、建筑部件（如外墙贴饰、抹灰、屋檐、阳台、雨罩、空调室外机支撑构件、天花板等）、附属构筑物（如围墙、阶梯及扶手、侧石、管井、沟渠、休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品、下沉庭院、露天平台、屋面雨水口、雨落等）做出土建结构安全检测并上报甲方。

3.对校门、伸缩门、岗亭、房屋门窗及配件（如玻璃、闭门器、锁、把手等）做出检修检测、检查巡查、清洁保养计划并实施，确保上述部位或部件的正常使用及完好。

C.费用及报价

1.耗材(如水泥、沙子等)、工具等计入报价。

2.法律、法规、规范要求的检测费用（如避雷检测费）计入报价。

3.设备厂家要求的日常保养、检修费用计入报价。

## ◎2.2 电力系统(高低压)运行维护及管理

A.范围

高压配电室1个(9#楼，含干式变压器4台、高压柜12面、蓄电保护器11面、低压柜34面、直流屏1台)、每栋楼低压配电室、楼道低压配电间、供电线路及设备。

B.内容和标准

1.严格执行行业操作规程及各种规章制度，加强日常管理，确保安全生产。

2.确保正常用电，根据上级通知停、供电，并提前公告。没有特殊原因，不得私自停、供电。

3.高压配电室人员必须持证上岗，确保24小时双人值守。

4.对高、低压配电室（含室内各设备，如低压柜、控制柜等）、楼道配电间（含室内各设备，如低压柜、控制柜等）、照明供电线路及设备（如楼内照明、楼外照明、应急照明、智能照明等）做出检修检测、检查巡查、清洁保养计划并实施，确保上述部位或部件的正常使用及完好。

C.费用及报价

1.耗材、工具等计入报价。

2.法律、法规、规范要求的检测费用（如高压绝缘工具检测费）计入报价。

3.设备厂家要求的日常保养、检修费用计入报价。

## ◎2.3 热力系统(含太阳能热水系统)运行维护及管理

A.范围

锅炉房1个(8#楼)，太阳能热水系统(5#楼)、燃气锅炉4台（供热1台、生活1台）、热力管线

B.内容和标准

1.严格执行行业操作规程及各种规章制度，加强日常管理，确保安全生产。

2.确保校园冬季供暖及每日24小时生活热水供应。

3.锅炉房人员必须持证上岗，确保24小时双人值守。

4.对锅炉房（含燃气锅炉4台等）、热力管线（含暖气片）、太阳能热水系统（含太阳能控制柜1台、高低区生活热水控制系统2套，水泵6台，感温探头5处、集热器清洗450组、紫外线消毒设备1套，循环管路，水箱1台，水处理器1台、微型电机、电加热器1台）做出检修检测、检查巡查、清洁保养计划并实施，确保上述部位或部件的正常使用及完好。

C.费用及报价

1.耗材（如软化剂）、工具等计入报价。

2.法律、法规、规范要求的检测费用（如锅炉年度检测、压力容器检测费、安全阀检测费等）计入报价。

3.设备厂家要求的日常保养（如软化水系统维保等）、检修费用计入报价。

## ◎2.4 给排水系统(含直饮水)运行维护及管理

A.范围：水泵房（9#楼）、各楼水箱间、校内给排水系统、校内直饮水机**台

B.内容和标准

1.按照卫生防疫要求对给排水系统进行消毒，定期进行水质化验，确保水质符合国家生活饮用水卫生标准。

2.确保校园正常用水，根据上级通知停、供水，并提前公告。没有特殊原因，不得私自停、供水。

3.生活水泵房专职人员必须持有健康证。

4.对水泵房（变频给水设备2套、紫外线杀菌设备2台）、水箱间、水泵、阀门、排水设备（如雨、污水井、污水泵）、供水管道等做出检修检测、检查巡查、清洁保养计划并实施，确保上述部位或部件的正常使用及完好。

5.对直饮水机按学期做出检修检测、检查巡查、清洁保养计划并实施，确保上述部位或部件的正常使用及完好。

C.费用及报价

1.耗材（如除锈剂、油漆、润滑剂、直饮水机滤芯等）、工具等计入报价。

2.法律、法规、规范要求的检测费用（如水质检测）计入报价。

3.设备厂家要求的日常保养（如清洗水箱）、检修费用计入报价。

## ◎2.5 空调系统运行维护及管理

A.范围

校内各楼宇多连体中央空凋（1-9#楼）（卧式空调机组11组、VRV多联空调室外机147台、室内机1210台）

B.内容和标准

1.对空调机组、新风机组、风机、风机盘管、空调开关、通排风管道等做出检修检测、检查巡查、清洁保养计划并实施，确保上述部位或部件的正常使用及完好。

2.按规定时间供应冷气、暖风，温度适宜。做好节能工作。

C.费用及报价

1.耗材（如清洗剂）、工具等计入报价。

2.法律、法规、规范要求的检测费用计入报价。

3.设备厂家要求的日常保养（如清洗费用）、检修费用计入报价。

## ◎2.6 电梯运行维护及管理

A.范围：各楼宇电梯设备（1-10#楼）15台

B.内容和标准

1.严格执行行业操作规程及各种规章制度，加强日常管理，确保安全生产。

2.设立专职电梯管理人员，必须持证上岗。

3.确保电梯正常运行及完好，确保电梯维保单位或人员具有相关资质。

4.制定电梯应急救援预案并定期演练。发生电梯困人或其它重大事件时，应立即启动事故应急预案，组织救援，并及时向相关行政主管部门报告。

C.费用及报价

1.耗材（如清洗剂）、工具等计入报价。

2.法律、法规、规范要求的检测费用（如年度检测费用）计入报价。

3.设备厂家要求的日常保养（如日常维保费用）、检修费用计入报价。

## ◎2.7 弱电系统(含演播室)运行维护及管理

A.范围：基础布线、网络、广播、电话系统及相关设备设施、演播室（1#楼）

B.内容和标准

1.制定并执行基础布线、网络、广播、电话相应管理制度和应急预案。

2.对基础布线、网络控制室、网络设备（如路由器、交换机、机柜等）、广播设备（如广播主机、音箱等）、电话设备（如电话交换机、电话机等）做出检修检测、检查巡查、清洁保养计划并实施，确保上述部位或部件的正常使用及完好。

3.提供弱电系统驻场服务，及时维修教师日常弱电系统设备设施的常规化故障。

4.提供演播室操作人员，负责平时学校信息化录课、摄像、转播、直播等。

C.费用及报价

1.耗材（如线槽、网线、水晶头等）、工具等计入报价。

2.法律、法规、规范要求的检测费用（如年度检测费用）计入报价。

3.设备厂家要求的日常保养（如日常维保费用）、检修费用计入报价。

## ◎2.8 消防系统运行维护及管理

A.范围：消防中控室（3#楼）、消防系统的设备及线路

B.内容和标准

1.消防中控室值班人员要求具有符合国家要求的资质证件，确保24小时双人值守。

2.对消防系统（如火灾报警控制器、联动控制设备、火灾报警探测器、手动报警按钮、备用电源、蓄电池、消防专用电话、播音设备、扩音器、机柜等）、防排烟系统（如防排烟风机、排烟阀、电源控制柜、风口、防火门、防火卷帘、电动防火阀等）、灭火系统（如消防泵、喷淋泵、室内外消火栓、应急照明、疏散指示标志、消防电话、灭火器等）做出检修检测、检查巡查、清洁保养计划并实施，确保上述部位或部件的正常使用及完好。

3.制定消防应急预案。

C.费用及报价

1.耗材、工具等计入报价。

2.法律、法规、规范要求的检测费用（如灭火器检测、消防电气年度检测费用）计入报价。

3.设备厂家要求的日常保养（如消防维保）、检修费用计入报价。

## ◎2.9 安防系统（含人防）运行维护及管理

A.范围：

安防中控室（3#楼）、安防系统的设备及线路、地下车场（10#楼）及控制系统（控制系统1套、闸杆2套、自动安全门2套）

B.内容和标准

1.安防中控室值班人员要求具有符合国家要求的资质证件，确保24小时双人值守。

2.对安防监控系统（如：图像采集设备、摄像头等）周界报警设备（如：报警控制管理主机、网络控制箱、红外对射探测器、红外夜视、解码器、云台等）做出检修检测、检查巡查、清洁保养计划并实施，确保上述部位或部件的正常使用及完好。

3.制定安防应急预案。入侵警报系统布防、撤防、报警、故障等信息的保存时间不少于30日，出入口控制事件记录保存时间不少于180日。

4.地下车场公共区域日常秩序及安全管理。

C.费用及报价

1.耗材、工具等计入报价。

2.法律、法规、规范要求的检测费用计入报价。

3.设备厂家要求的日常保养、检修费用计入报价。

## ◎2.10 运动场馆设备运行

A.范围：小学风雨操场(7#)、中学风雨操场(9#)

B.内容和标准

1.负责运动场馆内所有照明系统、空调系统、音响设备、大屏幕设备、运动器材的使用及管理。确保运动场馆正常使用。

2.负责运动场馆的定时开闭馆、房间钥匙的管理。确保运动场馆有序使用。

3.负责排查运动场馆内安全隐患、设备损坏、能源浪费等现象，并及时处理。确保运动场馆安全使用。

4.设备设施发生故障，及时联系供货厂家维保。超出维保期的由校方负责维修费用。

5.配合学校及体育学科教学、训练、竞赛、集会、健身或从事其他活动的保障。

## ◎2.11 会议用房(含会议室、阶梯教室)设备运行

A.范围：

会议室6个(3#茶歇会议室、第一会议室、第二会议室、4#视频会议室、圆桌会议室、6#会议室)；阶梯教室3个(1#、4#、6#)

B.内容和标准

1.负责会议用房内所有照明系统、空调系统、音响设备、大屏幕设备、舞台器材的使用及管理。确保会议用房正常使用。

2.负责会议用房的定时开闭、房间钥匙的管理。确保会议用房有序使用。

3.负责排查报告厅内安全隐患、设备损坏、能源浪费等现象，并及时处理。确保会议用房安全使用。

4.设备设施发生故障，及时联系供货厂家维保。超出维保期的由校方负责维修费用。

5.配合学校对会议及来访人员的接待和引导等工作。配合学校开学、艺术活动、比赛、参观考察等重大活动保障。

## ◎2.12 报告厅设备运行

A.范围：报告厅(2#)、

B.内容和标准

1.负责报告厅内所有照明系统、空调系统、音响设备、大屏幕设备、舞台器材的使用及管理。确保报告厅正常使用。

2.负责报告厅的定时开闭馆、房间钥匙的管理。确保报告厅有序使用。

3.负责排查报告厅内安全隐患、设备损坏、能源浪费等现象，并及时处理。确保报告厅安全使用。

4.设备设施发生故障，及时联系供货厂家维保。超出维保期的由校方负责维修费用。

5.配合学校对会议及来访人员的接待和引导等工作。配合学校开学、艺术活动、比赛、参观考察等重大活动保障。

## ◎2.13 图书馆（含阅览室、书库）设备运行

A.范围：3# 图书馆以及阅览室、书库

B.内容和标准

1.负责图书馆（含阅览室、书库）内所有照明系统、空调系统、音响设备、大屏幕设备、舞台器材的使用及管理。确保图书馆（含阅览室、书库）正常使用。

2.负责图书馆（含阅览室、书库）的定时开闭、房间钥匙的管理。确保图书馆（含阅览室、书库）有序使用。

3.负责排查图书馆（含阅览室、书库）内安全隐患、设备损坏、能源浪费等现象，并及时处理。确保图书馆（含阅览室、书库）安全使用。

4.设备设施发生故障，及时联系供货厂家维保。超出维保期的由校方负责维修费用。

5.负责配合学校管理图书借还、图书归架，保障图书正常借阅。

6.负责配合学校管理阅览室的学生日常阅览，确保各类阅览有序进行。

C.费用及报价：管理耗材（如图书标签、印章标识等）由校方提供，不计入报价。

## ◎2.14 文印室设备运行

A.范围：1#楼B1层文印室

B.内容和标准

1.负责文印室内所有照明系统、空调系统、文印设备（如速印机、复印机、读卡机、扫描仪）的使用及管理。确保文印室正常使用。

2.负责文印室的定时开闭、房间钥匙的管理。确保文印室有序使用。

3.负责排查文印室内安全隐患、设备损坏、能源浪费等现象，并及时处理。确保文印室安全使用。

4.设备设施发生故障，及时联系供货厂家维保。超出维保期的由校方负责维修费用。

5.配合学校对教育教学资料的印制保障。

C.费用及报价：文印耗材（如纸张、油墨、碳粉、硒鼓等）由校方提供，不计入报价。

### （三）保洁

## ◎3.1 清运清掏

A.范围：校园垃圾的清运、化粪池2个、隔油池2个

B.内容和标准

1.根据北京市生活垃圾管理条例进行垃圾分类。

2.垃圾桶分类标识清晰、外观整洁，桶内套用垃圾袋，摆放整齐，外观干净。垃圾达垃圾桶2/3时，应即时更换垃圾袋；

3.垃圾及时清理。建筑渣土谁施工谁运出，施工产生的渣土清运费用包括在相关工程费用中；清扫的渣土及杂物和学校认可的无主渣土由物业负责清运。

4.化粪池每年不低于4次清掏。隔油池每年不低于12次清掏。

C.费用及报价

1.耗材（如垃圾袋、清洗剂、清洁耗材等）、工具等计入报价。

2.法律、法规、规范要求的检测费用计入报价。

## ◎3.2 常规清洁

A.范围：校园公共区域、道路；各楼宇公共区域及教室、办公室入室保洁(除餐厅)

B.内容和标准

1.公区：大厅、门头、楼道、天台、楼梯及扶手、栏杆、电梯轿厢干净整洁、无灰尘污迹及垃圾。

2.地面：地面无污垢、痰迹、纸屑、烟头；大理石地面有光泽

3.墙面：大理石墙面用纸巾擦拭无灰尘，喷涂墙无污迹；消防栓无污渍。

4.顶棚：天花板、天棚、灯具、出风口目视无灰尘、无蜘蛛网。

5.室内：各设备设施、窗台无灰尘，窗帘挂放整齐。三米以下公共区域门窗、玻璃、镜子、桌椅洁净光亮，无污迹，水迹、裂痕。

6.开水间：墙面干净，地面无积水。水槽干净，地漏排水通畅。供水设备表面清洁。7.卫生间：便池整洁，投放除味用品，无异味、臭味。地面无烟头、污迹、积水、纸屑、果皮，垃圾篓定位摆放，及时清理。下水管道通畅、无粪便溢出，无积垢、无堵塞现象。镜面无污点；洗手台面无油渍。

8.室外/道路：无果皮、废纸等杂物；校门口以及主要通道30m2内果皮、纸屑、烟头等垃圾杂物不能超过3个；外围操场、绿化带通道以及围墙周边50m2内落叶、垃圾杂物不能超过10个；外围设置垃圾桶。

9.极端天气：负责校区及门前“三包”的雨季、雪季的清扫。雨雪天气时，保证路面不积水、少结冰。夜间降雪的，主要道路的冰雪在次日8点前清扫干净。

10.保洁工具与保洁用品要统一放在指定地点，保证公共区域整洁。上课期间禁止使用噪音过大的机械作业；进行特别作业（如机械洗地打磨）时，应摆放明显提示牌。

C.费用及报价

1.耗材（如卫生间保洁、除味用品、融雪剂、消毒剂、清洗剂等）、工具（如墩布、扫把、除雪铲等）等计入报价。

2.法律、法规、规范要求的检测费用（如相关环境卫生检测费用）计入报价。

3.设备设施厂家要求的日常保养、检修费用计入报价。

## ◎3.3 特殊清洁

A.范围

运动地板8800m2清洁打蜡（2#楼舞台500m2、7#楼B2篮球馆2940m2、9#楼B2篮球馆2650m2、9#楼B2综合馆2600m2、9#楼B1体测室110m2）；化纤地毯580m2清洗（1#楼B1音乐教室153m)，3#楼会议室62m2+85m2、茶歇室74m2、4#楼B1钢琴房81m2、4#楼1层音乐教室125m2）

B.内容和标准

1.对地毯做出清洁保养计划，每学期不少于一次。确保地毯洁净无污渍。

2.对地板做出清洁保养计划，每季度不少于一次。确保地板洁净无污渍。

3.养护过程绿色环保、无毒、安全、无污染、无腐蚀、无损害。

C.费用及报价

1.耗材（如蜡、清洁剂等）、工具等计入报价。

2.法律、法规、规范要求的检测费用（如相关环境卫生检测费用）计入报价。

3.设备设施厂家要求的日常保养、检修费用计入报价。

## ◎3.4 消毒消杀

A.范围：全校公共区域、机房、设备间的消毒、杀虫灭鼠

B.内容和标准

1.消毒：做好清洁消毒工作及记录，保持环境整洁卫生。如遇到流行传播疾病，按照学校的整体部署执行，防止疫情传播。

2.杀虫：对全校公共区域、机房进行专业杀虫，每季度不少于一次。确保无虫害。

3.灭鼠：对全校公共区域、机房进行专业灭鼠，每季度不少于一次。确保无鼠患。

C.费用及报价

1.耗材（如防疫消毒用品、杀虫剂、灭鼠药等）、工具（如捕鼠器）等计入报价。

2.法律、法规、规范要求的检测费用计入报价。

### （四）绿化

## ◎4.1 绿化养护

A.范围：校园公共绿地、楼宇公共区域(1-9#楼)及室内绿植(约4000盆)、节日花坛（五一、十一）

B.内容和标准

1.编制每季度绿化养护措施和工作计划。生长季节每月检查3次绿化工作。

2.对乔木、灌木、绿篱、地被、花坛植物、草坪、果树做出日常养护计划(如灌溉、施肥、病虫害防治、整形修剪、清理杂草杂物）并实施，确保上述植物生长正常，无病虫害。

3.对盆栽绿植做出日常养护计划(如浇水、施肥、病虫害防治、整形修剪、清理杂草杂物）并实施，确保上述植物生长正常，无病虫害。

4.对校园喷灌设备（如喷水池、水泵、水景照明等）做出检修检测、检查巡查、清洁保养计划并实施，确保上述部位或部件的正常使用及完好。

5.绿化养护人员作业时禁止影响学校教学及办公活动，注意保持环境卫生，及时清理花盆中的各种杂物和溢出的水和花土。

6.不得在室内进行绿植施药或其它对身体和环境有影响的作业，严格做好杀虫药剂的安全存放。

C.费用及报价：耗材（如肥料、除虫剂等）、工具等计入报价。

## 四、服务质量考核要求

1、学校每月依照本招标文件“第五章 采购需求”之“三、服务内容及标准”之“（一）物业项目管理”之“1.根据学校实际情况做出物业管理服务承诺细则”之承诺细则对物业管理服务作进行考核，考核<80分，向物业服务管理单位下达整改通知，连续3个月考核不合格时，可视情况解除与物业管理服务方的合同关系；

2、学校在结算前，按照《服务质量考核表》对物业管理服务作进行结算考核。

3、物业管理服务方应严格落实安全管理规定，如发生在水、电、暖使用不当导致出现安全责任事故，可视情况解除与服务机构的服务合同关系；

### 4、物业管理服务方应做好各项设施设备日常运行及维护，环境卫生维护、客服、场馆服务，应急处理等物业相关服务。如发生物业管理服务方责任事故，造成恶劣影响的，可视情况解除与物业管理服务方的服务合同关系。

### 服务质量考核表

| 项目 | 检 查 项 目 | 检查情况 （100 分制） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分值 | 得分 |
| 服 务 组 织 10 | 物业项目经理及主要管理人员相对稳定、调整时符合合同要求 | 2 |  |
|  | 服务人员在岗情况、上岗率符合合同要求 | 2 |  |
|  | 服务人员仪容仪表是否符合规范；使用文明语言,服务主动热情 | 2 |  |
|  | 在岗人员是否存在与工作无关事务 | 2 |  |
|  | 特种作业人员(电工、司炉工、消防中控)持证上岗，证件有效，符合规定 | 2 |  |
| 档 案 管 理 25 | 学校设备设施节能方案切实可行。 | 3 |  |
|  | 制度健全、完善、落实，岗位责任制明确，职责完善。 | 3 |  |
|  | 档案资料齐全、分类成册 | 4 |  |
|  | 承诺细则、工作计划健全、完善，落实到位。 | 2 |  |
|  | 制定年度保养计划、巡查方案，设备年度检测计划及相关管理制度 | 2 |  |
|  | 安全管理制度、应急预案健全、制定规范、措施落实 | 3 |  |
|  | 定时组织培训及应急演练，记录详细齐全 | 2 |  |
|  | 采购单位建议、报修、投诉记录完整准确 | 2 |  |
|  | 日常及专项消毒记录（传染病预防、饮水机），符合规定 | 1 |  |
|  | 设备设施（电梯、锅炉）检测记录，符合规定 | 1 |  |
|  | 维修（水、电、热）作业记录，符合规定 | 1 |  |
|  | 清洁、绿化记录，符合规定 | 1 |  |
| 服 务 内 容 65 | 突发应急事件处理反应及上报及时、处置有效 | 3 |  |
|  | 报修服务应答和维修响应及时有效，维修质量符合规范要求 | 2 |  |
|  | 房屋设施、门、窗是否完好 | 2 |  |
|  | 天台门上锁、雨水篦子有无残破，确保师生安全 | 2 |  |
|  | 设备设施完好，阀门无锈蚀、管道标识清晰 | 2 |  |
|  | 屋顶地面完好无损、无积水、无垃圾 | 2 |  |
|  | 防火门常闭、闭门器完好 | 2 |  |
|  | 高压配电室设施齐全、运行正常、平稳使用 | 2 |  |
|  | 公共照明设施齐全、照明灯、指示灯无破损，使用正常 | 2 |  |
|  | 热力系统（锅炉、太阳能）运行正常、平稳使用 | 2 |  |
|  | 排水系统使用正常、排水坑、污水井封闭良好、无安全隐患 | 2 |  |
|  | 水箱设施完好、标志标识明确、管理符合要求 | 2 |  |
|  | 空调系统运行正常、平稳使用 | 2 |  |
|  | 电梯运行正常、平稳使用 | 2 |  |
|  | 消防系统定期盘车、定期检测、使用正常 | 2 |  |
|  | 消防栓门内清洁、消防设施齐备完好、记录完整准确 | 2 |  |
|  | 监控系统使用正常 | 2 |  |
|  | 车库日常管理是否到位 | 2 |  |
|  | 运动场馆公共设施及设备器材干净整洁，摆放整齐 | 2 |  |
|  | 运动场馆设施无损坏、无运行不良情况 | 2 |  |
|  | 报告厅设施无损坏、无运行不良情况 | 2 |  |
|  | 图书馆设备运行服务到位、设备无损坏 | 2 |  |
|  | 文印室设备运行服务到位、设备无损坏 | 2 |  |
|  | 会议用房设备运行服务到位、设备无损坏 | 2 |  |
|  | 校园环境干净整洁，道路、楼道等公共区域无纸屑、树叶等 | 2 |  |
|  | 校园垃圾桶及时清倒、清洗，表面无污渍、无异味 | 2 |  |
|  | 按垃圾分类要求分拣、投放、清运 | 2 |  |
|  | 各保洁区域卫生干净整洁、定时消毒、开窗通风 | 2 |  |
|  | 地下室环境清洁、通风设备完好、安全通道使用正常 | 2 |  |
|  | 卫生间清洁工具、用品摆放整齐，洗手液、擦手纸、卷纸及时更换 | 2 |  |
|  | 绿植养护作业及时、无黄叶、无枯枝、无病害 | 2 |  |
|  | 绿植养护安全防范、摆放合理美观 | 2 |  |

## 五、其他要求

### （一）服务团队人员要求

1、投标人应保证实施服务的项目团队人员充足、稳定、结构合理，工作时间充足。

2、项目团队人员应符合国家及北京市相关规定要求，具有相应岗位技术操作资质。

3、项目团队人员均需专业知识过硬、具备服务经验。

4、项目团队人员均需身体健康、工作认真、积极主动、责任心强；训练有素、形象良好、品德良好、交流顺畅、亲和力强。

5、锅炉房、配电室、中控室均须保障24小时双人在岗。

6、服务团队人员应不少于114人。每个岗位应不少于下述表格中的数量下限。

| 类 | 别 | 岗位 | 数量 下限 | 上岗必须 持有证件 | 人员需求条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 4 | 物 业 办 | 项目经理 | 1 | - | 1、具有大本及以上学历。 2、具备类似项目管理工作经历。 3、具备较强的质量管理管控、协调能力。 4、负责日常工作组织、人员管理、现场协调、与学校/当地政府各职能部门的工作沟通等各项工作，应保持相对固定。 5、未经校方同意不得随意调整。 |
|  |  | 项目助理 | 1 | - | 1、具有大专及以上学历。 2、熟练使用各种办公软件。 |
|  |  | 项目文员 | 1 | - |  |
|  |  | 项目安全员 | 1 | - |  |
| 设 备 运 行 60 | 设 | 备运行主管 | 1 | 高压电工证 | 1、具有大本及以上学历。 2、主管具备5年以上管理工作经验。 3、副主管具备3年以上管理工作经验 |
|  | 设 | 备运行副主管 | 1 | 建(构)筑物 消防员证 |  |
|  | 土建 门窗 | 有限空间安全员 | 1 | 有限空间作业证 | 1、具备3年以上工作经验 2、熟练掌握相关设备的使用和维护 3、持有前一列之“上岗须持有证件”。 |
|  |  | 综合维修工 | 3 |  |  |
|  | 电力 | 配电室高压电工 | 8 | 高压电工证 |  |
|  |  | 低压电工 | 2 | 低压电工证 |  |
|  | 热力 | 锅炉房锅炉工 | 8 | 锅炉司炉证 |  |
|  | 给排水 | 水暖维修工 | 2 | 管道工证 |  |
|  | 空调 | 空调维修工 | 1 | - |  |
|  | 电梯 | 电梯安全员 | 1 | 电梯安全员证 |  |
|  | 弱电 | 弱电维修工 | 4 | - |  |
|  |  | 电教设备操作工 | 1 | - |  |
|  | 消防 | 中控室值班员 | 8 | 建(构)筑物 消防员证 | 1、具备3年以上工作经验。 2、熟练掌握消防、安防操作技能。 |
|  | 安防 | 车库操作工 | 1 | - | 1、具备1年以上车场设备操作经验。 2、熟悉掌握车场设备操作技能。 |
|  | 运动 场馆 | 7#体育馆管理员 | 2 | - | 1、具备2年以上工作经验。 2、熟练掌握多媒体及相关设备的使用。 |
|  |  | 9#体育馆管理员 | 2 |  |  |
|  | 会议 用房 | 阶梯教室管理员 | 2 |  |  |
|  |  | 会议室管理员 | 4 |  |  |
|  |  | 茶歇室管理员 | 2 |  |  |
|  | 报告厅 | 报告厅管理员 | 2 | - |  |
|  | 图书馆 | 阅览室管理员 | 2 | - |  |
|  | 文印室 | 文印室管理员 | 2 | - |  |
| 保洁绿化 50 | 保 | 洁绿化主管 | 1 | - | 1、具有大专及以上学历。 2、具备3年以上的管理工作经验。 |
|  | 保洁 | 班长(1#) | 1 | - | 1、班长具备3年以上工作经验。 2、保洁员具备2年以上工作经验。 3、绿化工具备2年以上工作经验。 4、熟练掌握保洁、绿化服务专业技能。 5、公休日、节假日轮流值班。 |
|  |  | 保洁员(1#) | 8 | - |  |
|  |  | 班长(3/7/8#） | 1 | - |  |
|  |  | 保洁员(3/7/8#） | 9 | - |  |
|  |  | 班长(4/5/6#) | 1 | - |  |
|  |  | 保洁员(4/5/6#) | 12 | - |  |
|  |  | 班长(2/9/10#) | 1 | - |  |
|  |  | 保洁员(2/9/10#) | 8 | - |  |
|  | 绿化 | 班长 | 1 |  |  |
|  |  | 绿化工 | 7 |  |  |
|  | 合 | 计 | 114 |  |  |

### （二）报价要求

报价包含但不限于以下费用：

1、物业管理服务人员人工成本。

2、物业管理服务行政办公费用。

3、设备运行维护及检测费用

4、环境维护费用（消杀、管理区域日常清洁、化粪池清掏、隔油池清掏、污水清掏、垃圾清运等）

5、设备维护费用（消防系统检测费用、日常设备运营费用、消电检费用等）

6、管理费用

7、税金

报价不包含以下费用，由学校方直接支付或免除：

1、能源费：水、电、燃气费。

2、办公用房租金：物业管理服务所使用办公用房。

3、大中修维护费：物业管理服务范围外(例如建筑主体和各系统设备的更换维修)所发生的大中修费用等，但物业公司应参与制定方案，预先提醒学校相关事项。

### （三）服务承诺

中标人必须在合同履行期内能确保上述人员根据采购人的要求随时提供服务。

如遇临时性及紧急任务时，须无偿加派人员保证服务质量。

进行本项目服务时，不经采购人书面同意不得将本项目中内容进行分包给第三方服务。

### （四）保密承诺

中标人必须提供对本项目的保密承诺，保证对本项目服务过程中产生的各类技术文件、图像、影音、信息以及由采购人、当地政府和各职能部门有关单位提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密；未经采购人书面许可，供应商不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。供应商应对本项目的保密承诺及采取的保密措施做出实质性响应。

## 六、附件：设备设施清单

### 1.门窗维护

玻璃门——84樘、伸缩门——3樘

| NO | 品牌 | 名称 | 数量 | 单位 | 使用部位 | NO | 品牌 | 名称 | 数量 | 单位 | 使用部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兰天方圆 | 玻璃门 | 12 | 樘 | 1#楼 | 7 | 兰天方圆 | 玻璃门 | 12 | 樘 | 7#楼 |
| 2 | 兰天方圆 | 玻璃门 | 4 | 樘 | 2#楼 | 8 | 兰天方圆 | 玻璃门 | 12 | 樘 | 8#楼 |
| 3 | 兰天方圆 | 玻璃门 | 10 | 樘 | 3#楼 | 9 | 兰天方圆 | 玻璃门 | 3 | 樘 | 9#楼 |
| 4 | 兰天方圆 | 玻璃门 | 16 | 樘 | 4#楼 | 10 | 兰天方圆 | 玻璃门 | 4 | 樘 | 10#楼 |
| 5 | 兰天方圆 | 玻璃门 | 6 | 樘 | 5#楼 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 兰天方圆 | 玻璃门 | 5 | 樘 | 6#楼 | 1 | 红门金刚 | 伸缩门 | 3 | 樘 | 校园 |

### 2.电力系统

总配电室

| NO | 品牌 | 规格型号 | 名称 | 数量 | 单位 | 使用部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盛隆电气 | KYN28A-12 | 高压开关柜 | 12 | 台 | 9#楼 |
| 2 | 盛隆电气 | GCK | 低压开关柜 | 34 | 台 | 9#楼 |
| 3 | 盛隆电气 | SCB13-2000 | 干式变压器 | 2 | 台 | 9#楼 |
| 4 | 盛隆电气 | SCB13-1600 | 干式变压器 | 2 | 台 | 9#楼 |
| 5 | 盛隆电气 | GZDW-220/65AH | 直流屏 | 1 | 台 | 9#楼 |
| 6 | 盛隆电气 | GZDW-220/65AH | 电池屏 | 1 | 台 | 9#楼 |
| 7 | 盛隆电气 | KYN28A-12 | 信号屏 | 1 | 台 | 9#楼 |
| 8 | 盛隆电气 |  | 模拟屏 | 1 | 台 | 9#楼 |

各楼配电箱——1149个

| NO | 品牌 | 型号和规格 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京华能力达 | AA1 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 2 | 北京华能力达 | AA2 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 3 | 北京华能力达 | AA3 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 4 | 北京华能力达 | AA4 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 5 | 北京华能力达 | AA5 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 6 | 北京华能力达 | AA6 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 7 | 北京华能力达 | AA7 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 8 | 北京华能力达 | AA8 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 9 | 北京华能力达 | AA9 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 10 | 北京华能力达 | AA10 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 11 | 北京华能力达 | 1AP1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 12 | 北京华能力达 | 2AP1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 13 | 北京华能力达 | 3AP1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 14 | 北京华能力达 | 4AP1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 15 | 北京华能力达 | 1AP2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 16 | 北京华能力达 | 2,3AP2 | XXM配电箱 | 2 | 台 | 1#小学楼 |
| 17 | 北京华能力达 | 4AP2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 18 | 北京华能力达 | B1AP1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 19 | 北京华能力达 | B1AP2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 20 | 北京华能力达 | B1AP3 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 21 | 北京华能力达 | B1AP4 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 22 | 北京华能力达 | B1AP5 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 23 | 北京华能力达 | B1AP6 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 24 | 北京华能力达 | AL-JS1 | XRM配电箱 | 50 | 台 | 1#小学楼 |
| 25 | 北京华能力达 | AL-JS2 | XRM配电箱 | 12 | 台 | 1#小学楼 |
| 26 | 北京华能力达 | AL-JS3 | XRM配电箱 | 4 | 台 | 1#小学楼 |
| 27 | 北京华能力达 | AL-JS4 | XRM配电箱 | 4 | 台 | 1#小学楼 |
| 28 | 北京华能力达 | ALZ | XRM配电箱 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 29 | 北京华能力达 | B1AL1,2,3.4,5,6 | XXM配电箱 | 6 | 台 | 1#小学楼 |
| 30 | 北京华能力达 | 1AL1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 31 | 北京华能力达 | 2,3,4AL1 | XXM配电箱 | 3 | 台 | 1#小学楼 |
| 32 | 北京华能力达 | 1AL2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 33 | 北京华能力达 | 2AL2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 34 | 北京华能力达 | 3,4AL2 | XXM配电箱 | 2 | 台 | 1#小学楼 |
| 35 | 北京华能力达 | B1AL-RD1,RD2 | XXM配电箱 | 2 | 台 | 1#小学楼 |
| 36 | 北京华能力达 | 1AL-RD1,2 | XXM配电箱 | 2 | 台 | 1#小学楼 |
| 37 | 北京华能力达 | 2AL-RD1,2 | XXM配电箱 | 2 | 台 | 1#小学楼 |
| 38 | 北京华能力达 | 3AL-RD1,2 | XXM配电箱 | 2 | 台 | 1#小学楼 |
| 39 | 北京华能力达 | 4AL-RD1,2 | XXM配电箱 | 2 | 台 | 1#小学楼 |
| 40 | 北京华能力达 | B1ALE1,3,5,6 | XXM配电箱 | 4 | 台 | 1#小学楼 |
| 41 | 北京华能力达 | B1ALE2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 42 | 北京华能力达 | B1ALE4 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 43 | 北京华能力达 | 1ALE1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 44 | 北京华能力达 | 1ALE2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 45 | 北京华能力达 | 3ALE1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 46 | 北京华能力达 | 2ALE1,4ALE1 | XXM配电箱 | 2 | 台 | 1#小学楼 |
| 47 | 北京华能力达 | 2ALE2,3ALE2,4ALE2 | XXM配电箱 | 3 | 台 | 1#小学楼 |
| 48 | 北京华能力达 | B1AP-XF1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 49 | 北京华能力达 | B1AP-XF2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 50 | 北京华能力达 | 1,2,3,4AP-XF1 | XXM配电箱 | 4 | 台 | 1#小学楼 |
| 51 | 北京华能力达 | 1,2,3,4AP-XF2 | XXM配电箱 | 4 | 台 | 1#小学楼 |
| 52 | 北京华能力达 | B1RS1/B1RS2 | XRM配电箱 | 2 | 台 | 1#小学楼 |
| 53 | 北京华能力达 | 1,2,3,4RS1/1，2,3,4RS2 | XRM配电箱 | 8 | 台 | 1#小学楼 |
| 54 | 北京华能力达 | WD-PF1,PF2,PF3,PF4 | XRM配电箱 | 4 | 台 | 1#小学楼 |
| 55 | 北京华能力达 | WDAP1 | XRM配电箱 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 56 | 北京华能力达 | WDAP3-1 | XRM配电箱 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 57 | 北京华能力达 | WDAP3-2 | XRM配电箱 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 58 | 北京华能力达 | AC-PWZ1 | XRM配电箱 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 59 | 北京华能力达 | AC-PWZ2 | XRM配电箱 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 60 | 北京华能力达 | AC-PWZ3 | XRM配电箱 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 61 | 北京华能力达 | 1AT2-JL | XRM配电箱 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 62 | 北京华能力达 | 2,3,4AT1-JL | XRM配电箱 | 3 | 台 | 1#小学楼 |
| 63 | 北京华能力达 | 2,3AT2-JL | XRM配电箱 | 2 | 台 | 1#小学楼 |
| 64 | 北京华能力达 | 4AT2-JL | XRM配电箱 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 65 | 北京华能力达 | ATB1-RD | XRM配电箱 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 66 | 北京华能力达 | AT-DT | XRM配电箱 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 67 | 北京华能力达 | WDAT-PY1 | XRM配电箱 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 68 | 北京华能力达 | WDAT-PY2 | XRM配电箱 | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 69 | 北京华能力达 | WDAT-PY3/WDAT-PY4 | XRM配电箱 | 2 | 台 | 1#小学楼 |
| 70 | 北京华能力达 | UPS（30KW,90分） | UPS | 1 | 台 | 1#小学楼 |
| 71 | 北京华能力达 | AA1 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 2#报告厅 |
| 72 | 北京华能力达 | AA2 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 2#报告厅 |
| 73 | 北京华能力达 | AA3 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 2#报告厅 |
| 74 | 北京华能力达 | AA4 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 2#报告厅 |
| 75 | 北京华能力达 | APT | XXM配电箱 | 1 | 台 | 2#报告厅 |
| 76 | 北京华能力达 | AL01 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 2#报告厅 |
| 77 | 北京华能力达 | AL02 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 2#报告厅 |
| 78 | 北京华能力达 | AL1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 2#报告厅 |
| 79 | 北京华能力达 | AL2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 2#报告厅 |
| 80 | 北京华能力达 | AL3 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 2#报告厅 |
| 81 | 北京华能力达 | ALD | XXM配电箱 | 1 | 台 | 2#报告厅 |
| 82 | 北京华能力达 | ALW1,2 | XXM配电箱 | 2 | 台 | 2#报告厅 |
| 83 | 北京华能力达 | ALS1,2,3 | XXM配电箱 | 3 | 台 | 2#报告厅 |
| 84 | 北京华能力达 | YJX01 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 2#报告厅 |
| 85 | 北京华能力达 | YJX1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 2#报告厅 |
| 86 | 北京华能力达 | YJX2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 2#报告厅 |
| 87 | 北京华能力达 | YJX3,4 | XXM配电箱 | 2 | 台 | 2#报告厅 |
| 88 | 北京华能力达 | APE-FJ | XXM配电箱 | 3 | 台 | 2#报告厅 |
| 89 | 北京华能力达 | AP-XF | XXM配电箱 | 1 | 台 | 2#报告厅 |
| 90 | 北京华能力达 | APE-PW1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 2#报告厅 |
| 91 | 北京华能力达 | APE-PW2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 2#报告厅 |
| 92 | 北京华能力达 | APE-PY1,2 | XXM配电箱 | 2 | 台 | 2#报告厅 |
| 93 | 北京华能力达 | AX1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 2#报告厅 |
| 94 | 北京华能力达 | AT1 | 24V电源箱 | 1 | 台 | 2#报告厅 |
| 95 | 北京华能力达 | AT2 | 24V电源箱 | 1 | 台 | 2#报告厅 |
| 96 | 北京华能力达 | AT3 | 24V电源箱 | 1 | 台 | 2#报告厅 |
| 97 | 北京华能力达 | AA1 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 3#行政楼 |
| 98 | 北京华能力达 | AA2 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 3#行政楼 |
| 99 | 北京华能力达 | AA3 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 3#行政楼 |
| 100 | 北京华能力达 | AA4 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 3#行政楼 |
| 101 | 北京华能力达 | AA5 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 3#行政楼 |
| 102 | 北京华能力达 | B1AL1-1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 3#行政楼 |
| 103 | 北京华能力达 | B1AL1-2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 3#行政楼 |
| 104 | 北京华能力达 | B2AL2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 3#行政楼 |
| 105 | 北京华能力达 | B2AL3 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 3#行政楼 |
| 106 | 北京华能力达 | B2AL4 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 3#行政楼 |
| 107 | 北京华能力达 | B2AL1-1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 3#行政楼 |
| 108 | 北京华能力达 | B2AL1-2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 3#行政楼 |
| 109 | 北京华能力达 | B1AL2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 3#行政楼 |
| 110 | 北京华能力达 | B1AL3 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 3#行政楼 |
| 111 | 北京华能力达 | B1AL4 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 3#行政楼 |
| 112 | 北京华能力达 | 1AL1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 3#行政楼 |
| 113 | 北京华能力达 | 1AL2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 3#行政楼 |
| 114 | 北京华能力达 | 2AL1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 3#行政楼 |
| 115 | 北京华能力达 | 2AL2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 3#行政楼 |
| 116 | 北京华能力达 | 3AL1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 3#行政楼 |
| 117 | 北京华能力达 | 3AL2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 3#行政楼 |
| 118 | 北京华能力达 | B2AL-RD | XXM配电箱 | 1 | 台 | 3#行政楼 |
| 119 | 北京华能力达 | 1,2,3AL-RD | XXM配电箱 | 3 | 台 | 3#行政楼 |
| 120 | 北京华能力达 | B1ALE1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 3#行政楼 |
| 121 | 北京华能力达 | B1ALE2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 3#行政楼 |
| 122 | 北京华能力达 | B2ALE1,2,3,4 | XXM配电箱 | 4 | 台 | 3#行政楼 |
| 123 | 北京华能力达 | B1ALE3,4 | XXM配电箱 | 2 | 台 | 3#行政楼 |
| 124 | 北京华能力达 | 1ALE1,2ALE1,3ALE1 | XXM配电箱 | 3 | 台 | 3#行政楼 |
| 125 | 北京华能力达 | B2AP3,4-XF | XXM配电箱 | 2 | 台 | 3#行政楼 |
| 126 | 北京华能力达 | WDAP-XF | XRM配电箱 | 1 | 台 | 3#行政楼 |
| 127 | 北京华能力达 | WDAP1-KT1 | XRM配电箱 | 1 | 台 | 3#行政楼 |
| 128 | 北京华能力达 | WDAP1-KT2 | XRM配电箱 | 1 | 台 | 3#行政楼 |
| 129 | 北京华能力达 | WDAP1-KT3 | XRM配电箱 | 1 | 台 | 3#行政楼 |
| 130 | 北京华能力达 | WDAP1-KT4 | XRM配电箱 | 1 | 台 | 3#行政楼 |
| 131 | 北京华能力达 | B2AT-PW | XXM配电箱 | 1 | 台 | 3#行政楼 |
| 132 | 北京华能力达 | AT-DT | XXM配电箱 | 1 | 台 | 3#行政楼 |
| 133 | 北京华能力达 | 1AT-JL,2AT-JL,3AT-JL | XXM配电箱 | 3 | 台 | 3#行政楼 |
| 134 | 北京华能力达 | WDAT-PY | XXM配电箱 | 1 | 台 | 3#行政楼 |
| 135 | 北京华能力达 | B1AT1-PY | XXM配电箱 | 1 | 台 | 3#行政楼 |
| 136 | 北京华能力达 | B1AT2-PY | XXM配电箱 | 1 | 台 | 3#行政楼 |
| 137 | 北京华能力达 | AT-XF | XXM配电箱 | 1 | 台 | 3#行政楼 |
| 138 | 北京华能力达 | AT-JK | XXM配电箱 | 1 | 台 | 3#行政楼 |
| 139 | 北京华能力达 | AT-AFJK1,AT-AFJK2 | XXM配电箱 | 2 | 台 | 3#行政楼 |
| 140 | 北京华能力达 | AT-WLJK | XXM配电箱 | 1 | 台 | 3#行政楼 |
| 141 | 北京华能力达 | B1AT3-PY， B1AT4-PYC | XXM配电箱 | 2 | 台 | 3#行政楼 |
| 142 | 北京华能力达 | B1AT-RD | XXM配电箱 | 1 | 台 | 3#行政楼 |
| 143 | 北京华能力达 | UPS（10KW,90分） | UPS | 1 | 台 | 3#行政楼 |
| 144 | 北京华能力达 | 1AA1/3AA1 | XL-21配电柜 | 2 | 台 | 4#中学楼(地下) |
| 145 | 北京华能力达 | 1AA2 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 4#中学楼(地下) |
| 146 | 北京华能力达 | 1AA3 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 4#中学楼(地下) |
| 147 | 北京华能力达 | 2AA1 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 4#中学楼(地下) |
| 148 | 北京华能力达 | 2AA2 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 4#中学楼(地下) |
| 149 | 北京华能力达 | 2AA3 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 4#中学楼(地下) |
| 150 | 北京华能力达 | 3AA2 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 4#中学楼(地下) |
| 151 | 北京华能力达 | 3AA3 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 4#中学楼(地下) |
| 152 | 北京华能力达 | 3AA4 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 4#中学楼(地下) |
| 153 | 北京华能力达 | B1AP1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 4#中学楼(地下) |
| 154 | 北京华能力达 | B1AP2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 4#中学楼(地下) |
| 155 | 北京华能力达 | B1AP3 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 4#中学楼(地下) |
| 156 | 北京华能力达 | B1AP4 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 4#中学楼(地下) |
| 157 | 北京华能力达 | B1AP5 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 4#中学楼(地下) |
| 158 | 北京华能力达 | B1AP6 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 4#中学楼(地下) |
| 159 | 北京华能力达 | 1AP1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 160 | 北京华能力达 | 2AP1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 161 | 北京华能力达 | 3AP1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 162 | 北京华能力达 | 4AP1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 163 | 北京华能力达 | 5AP1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 164 | 北京华能力达 | 1AP2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 165 | 北京华能力达 | 2AP2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 166 | 北京华能力达 | 3AP2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 167 | 北京华能力达 | 4AP2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 168 | 北京华能力达 | 1AP3 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 169 | 北京华能力达 | 2AP3 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 170 | 北京华能力达 | 3AP3 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 171 | 北京华能力达 | 4AP3 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 172 | 北京华能力达 | 5AP3 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 173 | 北京华能力达 | AL-JS1 | XRM配电箱 | 55 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 174 | 北京华能力达 | AL-JS2 | XRM配电箱 | 9 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 175 | 北京华能力达 | AL-WD1 | XRM配电箱 | 1 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 176 | 北京华能力达 | AL-WD2 | XRM配电箱 | 1 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 177 | 北京华能力达 | AL-MS | XRM配电箱 | 2 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 178 | 北京华能力达 | AL-YSSY1 | XRM配电箱 | 1 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 179 | 北京华能力达 | AL-YSSY2 | XRM配电箱 | 1 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 180 | 北京华能力达 | AL-SWSY | XRM配电箱 | 3 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 181 | 北京华能力达 | AL-HXSY | XRM配电箱 | 2 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 182 | 北京华能力达 | AL-ZSY | XRM配电箱 | 2 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 183 | 北京华能力达 | AL-WSY1,2 AL-WSY1 | XRM配电箱 | 3 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 184 | 北京华能力达 | AL-JSJ1 | XRM配电箱 | 3 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 185 | 北京华能力达 | AL-JSJ2 | XRM配电箱 | 1 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 186 | 北京华能力达 | ALZ1， ALZ3 | XRM配电箱 | 2 | 台 | 4#中学楼(地下) |
| 187 | 北京华能力达 | ALZ2 | XRM配电箱 | 1 | 台 | 4#中学楼(地下) |
| 188 | 北京华能力达 | B1AL2, B1AL3 | XXM配电箱 | 2 | 台 | 4#中学楼(地下) |
| 189 | 北京华能力达 | B1AL5 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 4#中学楼(地下) |
| 190 | 北京华能力达 | 1,2,3,4,5AL1 1,2,3,4,5AL3 | XXM配电箱 | 10 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 191 | 北京华能力达 | 1AL2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 192 | 北京华能力达 | 2AL2,3AL2,4AL2 | XXM配电箱 | 3 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 193 | 北京华能力达 | *AL-RD | XXM配电箱 | 14 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 194 | 北京华能力达 | ALEZ1, ALEZ3 | XXM配电箱 | 2 | 台 | 4#中学楼(地下) |
| 195 | 北京华能力达 | ALEZ2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 4#中学楼(地下) |
| 196 | 北京华能力达 | 2,3,4,5ALE1 | XXM配电箱 | 4 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 197 | 北京华能力达 | 1ALE2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 198 | 北京华能力达 | 1,2,3,4,5ALE3 | XXM配电箱 | 5 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 199 | 北京华能力达 | 2,3,4ALE2 | XXM配电箱 | 3 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 200 | 北京华能力达 | B1ALE1,2,3,4,5,6/1ALE1 | XXM配电箱 | 7 | 台 | 4#中学楼(地下) |
| 201 | 北京华能力达 | B1AP1-XF, B1AP6-XF | XXM配电箱 | 2 | 台 | 4#中学楼(地下) |
| 202 | 北京华能力达 | B1AP2-XF, B1AP5-XF | XXM配电箱 | 2 | 台 | 4#中学楼(地下) |
| 203 | 北京华能力达 | B1AP3-XF | XXM配电箱 | 1 | 台 | 4#中学楼(地下) |
| 204 | 北京华能力达 | B1AP4-XF | XXM配电箱 | 1 | 台 | 4#中学楼(地下) |
| 205 | 北京华能力达 | 1-5AP1-XF 1-5AP3-XF | XXM配电箱 | 10 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 206 | 北京华能力达 | 1--4AP2-XF | XXM配电箱 | 4 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 207 | 北京华能力达 | B1AK | XXM配电箱 | 5 | 台 | 4#中学楼(地下) |
| 208 | 北京华能力达 | *AK | XXM配电箱 | 24 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 209 | 北京华能力达 | WDAP1-PF1， WDAP3-PF1 | XRM配电箱 | 2 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 210 | 北京华能力达 | WDAP1-PF2， WDAP3-PF2 | XRM配电箱 | 2 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 211 | 北京华能力达 | WDAP2-PF1 | XRM配电箱 | 1 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 212 | 北京华能力达 | WDAP1-KT1,2 | XRM配电箱 | 2 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 213 | 北京华能力达 | WDAP2-KT1 | XRM配电箱 | 1 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 214 | 北京华能力达 | WDAP3-KT1， WDAP3-KT2 | XRM配电箱 | 2 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 215 | 北京华能力达 | AT-PW1 | XRM配电箱 | 1 | 台 | 4#中学楼(地下) |
| 216 | 北京华能力达 | AT-PW2, AT-PW3 | XRM配电箱 | 2 | 台 | 4#中学楼(地下) |
| 217 | 北京华能力达 | 2AT1-JL | XXM配电箱 | 1 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 218 | 北京华能力达 | 2AT2-JL | XXM配电箱 | 1 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 219 | 北京华能力达 | 2AT3-JL | XXM配电箱 | 1 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 220 | 北京华能力达 | 4AT3-JL | XXM配电箱 | 1 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 221 | 北京华能力达 | ATB1-RD1, ATB1-RD3 | XXM配电箱 | 2 | 台 | 4#中学楼(地下) |
| 222 | 北京华能力达 | ATB1-RD2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 4#中学楼(地下) |
| 223 | 北京华能力达 | AP-DT | XXM配电箱 | 1 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 224 | 北京华能力达 | WDAT-PY | XXM配电箱 | 4 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 225 | 北京华能力达 | AT-YS | XXM配电箱 | 1 | 台 | 4#中学楼(地下) |
| 226 | 北京华能力达 | UPS（10KW,90分） | UPS | 3 | 台 | 4#中学楼(地上) |
| 227 | 北京华能力达 | AA1 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 5#宿舍楼 |
| 228 | 北京华能力达 | AA2 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 5#宿舍楼 |
| 229 | 北京华能力达 | AA4 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 5#宿舍楼 |
| 230 | 北京华能力达 | AA3 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 5#宿舍楼 |
| 231 | 北京华能力达 | AP1-1，AP1-2 | XXM配电箱 | 2 | 台 | 5#宿舍楼 |
| 232 | 北京华能力达 | AP1-3,4 | XXM配电箱 | 2 | 台 | 5#宿舍楼 |
| 233 | 北京华能力达 | AP2-1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 5#宿舍楼 |
| 234 | 北京华能力达 | AP2-2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 5#宿舍楼 |
| 235 | 北京华能力达 | AP2-3 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 5#宿舍楼 |
| 236 | 北京华能力达 | AP2-4 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 5#宿舍楼 |
| 237 | 北京华能力达 | AP3,4,5-1 | XXM配电箱 | 3 | 台 | 5#宿舍楼 |
| 238 | 北京华能力达 | AP3,4,5-2 | XXM配电箱 | 3 | 台 | 5#宿舍楼 |
| 239 | 北京华能力达 | AP3,4,5-3 | XXM配电箱 | 3 | 台 | 5#宿舍楼 |
| 240 | 北京华能力达 | AP3,4,5-4 | XXM配电箱 | 3 | 台 | 5#宿舍楼 |
| 241 | 北京华能力达 | AP6-1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 5#宿舍楼 |
| 242 | 北京华能力达 | AP6-2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 5#宿舍楼 |
| 243 | 北京华能力达 | AP6-3 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 5#宿舍楼 |
| 244 | 北京华能力达 | APTY | XXM配电箱 | 1 | 台 | 5#宿舍楼 |
| 245 | 北京华能力达 | LK | XXM配电箱 | 181 | 台 | 5#宿舍楼 |
| 246 | 北京华能力达 | LK1 | XXM配电箱 | 70 | 台 | 5#宿舍楼 |
| 247 | 北京华能力达 | AL1-1 | XRM配电箱 | 1 | 台 | 5#宿舍楼 |
| 248 | 北京华能力达 | AL1-2 | XRM配电箱 | 1 | 台 | 5#宿舍楼 |
| 249 | 北京华能力达 | AL2,3,4,5,6-1，2 | XRM配电箱 | 10 | 台 | 5#宿舍楼 |
| 250 | 北京华能力达 | AL2,3,4，5,6-RD1，RD2 | XRM配电箱 | 10 | 台 | 5#宿舍楼 |
| 251 | 北京华能力达 | ALE1-1 ALE1-2 | XRM配电箱 | 2 | 台 | 5#宿舍楼 |
| 252 | 北京华能力达 | ALE2-1 ALE2-2 | XRM配电箱 | 2 | 台 | 5#宿舍楼 |
| 253 | 北京华能力达 | ALE3,4,5,6-1 ALE3,4,5,6-2 | XRM配电箱 | 8 | 台 | 5#宿舍楼 |
| 254 | 北京华能力达 | APXF1, APXF2 | XRM配电箱 | 2 | 台 | 5#宿舍楼 |
| 255 | 北京华能力达 | APKT1, APKT2 | XRM配电箱 | 2 | 台 | 5#宿舍楼 |
| 256 | 北京华能力达 | DT1,2,3,4,5 | XRM配电箱 | 5 | 台 | 5#宿舍楼 |
| 257 | 北京华能力达 | WYB | XRM配电箱 | 1 | 台 | 5#宿舍楼 |
| 258 | 北京华能力达 | AL1-RD, AL1-RD2 | XRM配电箱 | 2 | 台 | 5#宿舍楼 |
| 259 | 北京华能力达 | AA1 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 6#国际部楼 |
| 260 | 北京华能力达 | AA2 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 6#国际部楼 |
| 261 | 北京华能力达 | AA3 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 6#国际部楼 |
| 262 | 北京华能力达 | AA4 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 6#国际部楼 |
| 263 | 北京华能力达 | AA5 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 6#国际部楼 |
| 264 | 北京华能力达 | B1AP1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 6#国际部楼 |
| 265 | 北京华能力达 | B1AP2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 6#国际部楼 |
| 266 | 北京华能力达 | 1AP1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 6#国际部楼 |
| 267 | 北京华能力达 | 2AP1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 6#国际部楼 |
| 268 | 北京华能力达 | 3AP1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 6#国际部楼 |
| 269 | 北京华能力达 | 4AP1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 6#国际部楼 |
| 270 | 北京华能力达 | 5AP1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 6#国际部楼 |
| 271 | 北京华能力达 | AL-JS1 | XXM配电箱 | 23 | 台 | 6#国际部楼 |
| 272 | 北京华能力达 | AL-JS2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 6#国际部楼 |
| 273 | 北京华能力达 | ALZ | XXM配电箱 | 1 | 台 | 6#国际部楼 |
| 274 | 北京华能力达 | B1AL1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 6#国际部楼 |
| 275 | 北京华能力达 | B1AL2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 6#国际部楼 |
| 276 | 北京华能力达 | 1AL1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 6#国际部楼 |
| 277 | 北京华能力达 | 2,3,4,5AL1 | XXM配电箱 | 4 | 台 | 6#国际部楼 |
| 278 | 北京华能力达 | B1AL-RD | XXM配电箱 | 1 | 台 | 6#国际部楼 |
| 279 | 北京华能力达 | 1AL-RD | XXM配电箱 | 1 | 台 | 6#国际部楼 |
| 280 | 北京华能力达 | 2,3,4,5AL-RD | XXM配电箱 | 4 | 台 | 6#国际部楼 |
| 281 | 北京华能力达 | B1ALE1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 6#国际部楼 |
| 282 | 北京华能力达 | B1ALE2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 6#国际部楼 |
| 283 | 北京华能力达 | 1ALE | XXM配电箱 | 1 | 台 | 6#国际部楼 |
| 284 | 北京华能力达 | 2ALE/3ALE/4ALE/5ALE | XXM配电箱 | 4 | 台 | 6#国际部楼 |
| 285 | 北京华能力达 | B1AP-XF1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 6#国际部楼 |
| 286 | 北京华能力达 | B1AP-XF2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 6#国际部楼 |
| 287 | 北京华能力达 | WDAP-PF1 | XRM配电箱 | 1 | 台 | 6#国际部楼 |
| 288 | 北京华能力达 | WDAP-PF2 | XRM配电箱 | 1 | 台 | 6#国际部楼 |
| 289 | 北京华能力达 | WDAP-XF | XRM配电箱 | 1 | 台 | 6#国际部楼 |
| 290 | 北京华能力达 | WDAP1 | XRM配电箱 | 1 | 台 | 6#国际部楼 |
| 291 | 北京华能力达 | WDAP2 | XRM配电箱 | 1 | 台 | 6#国际部楼 |
| 292 | 北京华能力达 | B1RS | XRM配电箱 | 1 | 台 | 6#国际部楼 |
| 293 | 北京华能力达 | 1,2,3,4,5RS | XRM配电箱 | 5 | 台 | 6#国际部楼 |
| 294 | 北京华能力达 | AT-DT | XRM配电箱 | 1 | 台 | 6#国际部楼 |
| 295 | 北京华能力达 | 1,2,3AT1-JL | XRM配电箱 | 3 | 台 | 6#国际部楼 |
| 296 | 北京华能力达 | ATB1-RD | XRM配电箱 | 1 | 台 | 6#国际部楼 |
| 297 | 北京华能力达 | WDAT-PY1 | XRM配电箱 | 1 | 台 | 6#国际部楼 |
| 298 | 北京华能力达 | AT-PW | XRM配电箱 | 1 | 台 | 6#国际部楼 |
| 299 | 北京华能力达 | AC-PW | XRM配电箱 | 1 | 台 | 6#国际部楼 |
| 300 | 北京华能力达 | UPS（15KW,90分） | UPS | 1 | 台 | 6#国际部楼 |
| 301 | 北京华能力达 | AA01 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 7#风雨操场 |
| 302 | 北京华能力达 | AA02 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 7#风雨操场 |
| 303 | 北京华能力达 | AL1--4 | XRM配电箱 | 4 | 台 | 7#风雨操场 |
| 304 | 北京华能力达 | AL5 | XRM配电箱 | 1 | 台 | 7#风雨操场 |
| 305 | 北京华能力达 | ALE1 | XRM配电箱 | 1 | 台 | 7#风雨操场 |
| 306 | 北京华能力达 | ALE2 | XRM配电箱 | 1 | 台 | 7#风雨操场 |
| 307 | 北京华能力达 | ALE3 | XRM配电箱 | 1 | 台 | 7#风雨操场 |
| 308 | 北京华能力达 | ALE4 | XRM配电箱 | 1 | 台 | 7#风雨操场 |
| 309 | 北京华能力达 | ALE5 | XRM配电箱 | 1 | 台 | 7#风雨操场 |
| 310 | 北京华能力达 | AP-PW1,2 2.2KW | XRM配电箱 | 2 | 台 | 7#风雨操场 |
| 311 | 北京华能力达 | APKH1,2,3,4 | XRM配电箱 | 4 | 台 | 7#风雨操场 |
| 312 | 北京华能力达 | AP-KK1,2,3,4 | XRM配电箱 | 4 | 台 | 7#风雨操场 |
| 313 | 北京华能力达 | APPW | XRM配电箱 | 1 | 台 | 7#风雨操场 |
| 314 | 北京华能力达 | AP-YS1 4KW | XRM配电箱 | 1 | 台 | 7#风雨操场 |
| 315 | 北京华能力达 | AP-YS2 | XRM配电箱 | 1 | 台 | 7#风雨操场 |
| 316 | 北京华能力达 | KK1,KK2 | 热水器隔离箱 | 2 | 台 | 7#风雨操场 |
| 317 | 北京华能力达 | ATE-PY1 | XRM配电箱 | 1 | 台 | 7#风雨操场 |
| 318 | 北京华能力达 | ATE-PY2,3,4,5 | XRM配电箱 | 4 | 台 | 7#风雨操场 |
| 319 | 北京华能力达 | AT-APPW | XRM配电箱 | 1 | 台 | 7#风雨操场 |
| 320 | 北京华能力达 | AT-APYS | XRM配电箱 | 1 | 台 | 7#风雨操场 |
| 321 | 北京华能力达 | ATRD | XRM配电箱 | 1 | 台 | 7#风雨操场 |
| 322 | 北京华能力达 | 1AA1 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 323 | 北京华能力达 | 1AA2 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 324 | 北京华能力达 | 2AA1 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 325 | 北京华能力达 | 2AA2 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 326 | 北京华能力达 | 2AA3 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 327 | 北京华能力达 | 2AA4 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 328 | 北京华能力达 | 2AA5 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 329 | 北京华能力达 | AT-ZM | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 330 | 北京华能力达 | AL1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 331 | 北京华能力达 | AL2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 332 | 北京华能力达 | AL2-1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 333 | 北京华能力达 | AL3 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 334 | 北京华能力达 | AL4 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 335 | 北京华能力达 | AL6 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 336 | 北京华能力达 | AL7 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 337 | 北京华能力达 | GLAL | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 338 | 北京华能力达 | AL0 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 339 | 北京华能力达 | ALD | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 340 | 北京华能力达 | 1ALE1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 341 | 北京华能力达 | 1ALE2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 342 | 北京华能力达 | 1ALE3 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 343 | 北京华能力达 | 1ALE4 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 344 | 北京华能力达 | 1ALE6 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 345 | 北京华能力达 | 1ALE7 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 346 | 北京华能力达 | BFAPTF | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 347 | 北京华能力达 | BFHK | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 348 | 北京华能力达 | APSM1,APSM2 | XXM配电箱 | 2 | 台 | 8#地下厨房 |
| 349 | 北京华能力达 | APSM3 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 350 | 北京华能力达 | APZS APXC | XXM配电箱 | 2 | 台 | 8#地下厨房 |
| 351 | 北京华能力达 | APFS1,APSF2 | XXM配电箱 | 2 | 台 | 8#地下厨房 |
| 352 | 北京华能力达 | APHM | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 353 | 北京华能力达 | APXD APXX | XXM配电箱 | 2 | 台 | 8#地下厨房 |
| 354 | 北京华能力达 | APRP | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 355 | 北京华能力达 | APSC | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 356 | 北京华能力达 | APBX,APLK | XXM配电箱 | 2 | 台 | 8#地下厨房 |
| 357 | 北京华能力达 | APXF3 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 358 | 北京华能力达 | APFL2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 359 | 北京华能力达 | ACFJ2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 360 | 北京华能力达 | APPW3 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 361 | 北京华能力达 | APPW6 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 362 | 北京华能力达 | CFAPPW6 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 363 | 北京华能力达 | APXF1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 364 | 北京华能力达 | APXF2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 365 | 北京华能力达 | KFAPPF | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 366 | 北京华能力达 | HMAPYY | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 367 | 北京华能力达 | CFAPYY | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 368 | 北京华能力达 | KFHK | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 369 | 北京华能力达 | HMYYHK | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 370 | 北京华能力达 | CLYYHK | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 371 | 北京华能力达 | CLHK1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 372 | 北京华能力达 | CLHK2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 373 | 北京华能力达 | KK1,KK2 | 热水器隔离箱 | 2 | 台 | 8#地下厨房 |
| 374 | 北京华能力达 | 1 3P 32A | 新风机隔离箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 375 | 北京华能力达 | 2 3P 50A | 新风机隔离箱 | 2 | 台 | 8#地下厨房 |
| 376 | 北京华能力达 | 3 3P 80A | 新风机隔离箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 377 | 北京华能力达 | ATEPY1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 378 | 北京华能力达 | ATEPY2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 379 | 北京华能力达 | ATEPY3 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 380 | 北京华能力达 | ATEPY6 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 381 | 北京华能力达 | ATEPY7 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 382 | 北京华能力达 | ATPWYS | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 383 | 北京华能力达 | ATEJY3 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 384 | 北京华能力达 | GLATEPF1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 385 | 北京华能力达 | GLATEPF2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 386 | 北京华能力达 | GLAT | XXM配电箱 | 1 | 台 | 8#地下厨房 |
| 387 | 北京华能力达 | AA01 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 9#风雨操场 |
| 388 | 北京华能力达 | AA02 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 9#风雨操场 |
| 389 | 北京华能力达 | AA03 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 9#风雨操场 |
| 390 | 北京华能力达 | AA04 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 9#风雨操场 |
| 391 | 北京华能力达 | AL1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 9#风雨操场 |
| 392 | 北京华能力达 | AL2.1 AL2.2 AL2.3 | XXM配电箱 | 3 | 台 | 9#风雨操场 |
| 393 | 北京华能力达 | AL3 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 9#风雨操场 |
| 394 | 北京华能力达 | AL4 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 9#风雨操场 |
| 395 | 北京华能力达 | AL5 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 9#风雨操场 |
| 396 | 北京华能力达 | AL6 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 9#风雨操场 |
| 397 | 北京华能力达 | AL7,8 | XXM配电箱 | 2 | 台 | 9#风雨操场 |
| 398 | 北京华能力达 | AL9 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 9#风雨操场 |
| 399 | 北京华能力达 | AL10 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 9#风雨操场 |
| 400 | 北京华能力达 | AL0.1，AL0.2,AL0.4 | XXM配电箱 | 3 | 台 | 9#风雨操场 |
| 401 | 北京华能力达 | AL0.3 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 9#风雨操场 |
| 402 | 北京华能力达 | ALE1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 9#风雨操场 |
| 403 | 北京华能力达 | ALE2.1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 9#风雨操场 |
| 404 | 北京华能力达 | ALE2.2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 9#风雨操场 |
| 405 | 北京华能力达 | ALE2.3 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 9#风雨操场 |
| 406 | 北京华能力达 | ALE3 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 9#风雨操场 |
| 407 | 北京华能力达 | ALE4,5,6,7 | XXM配电箱 | 4 | 台 | 9#风雨操场 |
| 408 | 北京华能力达 | ALE8 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 9#风雨操场 |
| 409 | 北京华能力达 | ALE9 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 9#风雨操场 |
| 410 | 北京华能力达 | ALE10 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 9#风雨操场 |
| 411 | 北京华能力达 | ALE0.1 ALE0.2 | XXM配电箱 | 2 | 台 | 9#风雨操场 |
| 412 | 北京华能力达 | APKH1(2,3) | XXM配电箱 | 3 | 台 | 9#风雨操场 |
| 413 | 北京华能力达 | APKH4 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 9#风雨操场 |
| 414 | 北京华能力达 | AP-KK1,2,3,4,5,6,7 | XXM配电箱 | 7 | 台 | 9#风雨操场 |
| 415 | 北京华能力达 | AP-KK8 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 9#风雨操场 |
| 416 | 北京华能力达 | APPW | XXM配电箱 | 1 | 台 | 9#风雨操场 |
| 417 | 北京华能力达 | APPW1,APPW2 | XXM配电箱 | 2 | 台 | 9#风雨操场 |
| 418 | 北京华能力达 | APPW3 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 9#风雨操场 |
| 419 | 北京华能力达 | AP-PF1~~3 | XXM配电箱 | 3 | 台 | 9#风雨操场 |
| 420 | 北京华能力达 | PDAP-PW | XXM配电箱 | 1 | 台 | 9#风雨操场 |
| 421 | 北京华能力达 | APRS | XXM配电箱 | 1 | 台 | 9#风雨操场 |
| 422 | 北京华能力达 | APRS1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 9#风雨操场 |
| 423 | 北京华能力达 | ATEPY1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 9#风雨操场 |
| 424 | 北京华能力达 | ATEPY2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 9#风雨操场 |
| 425 | 北京华能力达 | ATEPY3 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 9#风雨操场 |
| 426 | 北京华能力达 | ATEPY4 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 9#风雨操场 |
| 427 | 北京华能力达 | ATEJY2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 9#风雨操场 |
| 428 | 北京华能力达 | ATRD | XXM配电箱 | 1 | 台 | 9#风雨操场 |
| 429 | 北京华能力达 | ATYS1, ATYS4 | XXM配电箱 | 2 | 台 | 9#风雨操场 |
| 430 | 北京华能力达 | ATYS2, ATYS3 | XXM配电箱 | 2 | 台 | 9#风雨操场 |
| 431 | 北京华能力达 | ATPW1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 9#风雨操场 |
| 432 | 北京华能力达 | ATSHSB | XXM配电箱 | 1 | 台 | 9#风雨操场 |
| 433 | 北京华能力达 | ATZSB | XXM配电箱 | 1 | 台 | 9#风雨操场 |
| 434 | 北京华能力达 | PDAT-TF | XXM配电箱 | 1 | 台 | 9#风雨操场 |
| 435 | 北京华能力达 | CATEXFB | XXM配电箱 | 1 | 台 | 9#楼消防柜 |
| 436 | 北京华能力达 | XFKX | XXM配电箱 | 1 | 台 | 9#楼消防柜 |
| 437 | 北京华能力达 | XBKX | XXM配电箱 | 1 | 台 | 9#楼消防柜 |
| 438 | 北京华能力达 | PBKX | XXM配电箱 | 1 | 台 | 9#楼消防柜 |
| 439 | 北京华能力达 | AA1 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 10#地下车库 |
| 440 | 北京华能力达 | AA2 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 10#地下车库 |
| 441 | 北京华能力达 | AA3 | XL-21配电柜 | 1 | 台 | 10#地下车库 |
| 442 | 北京华能力达 | RFAL1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 10#地下车库 |
| 443 | 北京华能力达 | RFAL2 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 10#地下车库 |
| 444 | 北京华能力达 | RFAL3 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 10#地下车库 |
| 445 | 北京华能力达 | RFAL4 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 10#地下车库 |
| 446 | 北京华能力达 | 人防插座箱XD | 人防插座箱 | 1 | 台 | 10#地下车库 |
| 447 | 北京华能力达 | RFALE1(2)（10KW)） | XL-21配电柜(EPS) | 2 | 台 | 10#地下车库 |
| 448 | 北京华能力达 | RFALE3（10KW)） | XL-21配电柜(EPS) | 1 | 台 | 10#地下车库 |
| 449 | 北京华能力达 | RFALE4（10KW)） | XL-21配电柜(EPS) | 1 | 台 | 10#地下车库 |
| 450 | 北京华能力达 | RFAPSF1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 10#地下车库 |
| 451 | 北京华能力达 | RFAPSF2,3,4 | XXM配电箱 | 3 | 台 | 10#地下车库 |
| 452 | 北京华能力达 | RFAPPF1 | XXM配电箱 | 1 | 台 | 10#地下车库 |
| 453 | 北京华能力达 | RFAPPF2,3,4 | XXM配电箱 | 3 | 台 | 10#地下车库 |
| 454 | 北京华能力达 | RFAPPW1,2,3,4-1(2) | XXM配电箱 | 8 | 台 | 10#地下车库 |
| 455 | 北京华能力达 | RFAPSB1,2,3,4 | XXM配电箱 | 4 | 台 | 10#地下车库 |
| 456 | 北京华能力达 | ATEAPPW1(3)-1 ATEAPPW2 | XXM配电箱 | 3 | 台 | 10#地下车库 |
| 457 | 北京华能力达 | ATEAPPW1（3）-2 | XXM配电箱 | 2 | 台 | 10#地下车库 |
| 458 | 北京华能力达 | ATEAPPY1,2,3,4 | XXM配电箱 | 4 | 台 | 10#地下车库 |
| 459 | 北京华能力达 | ATEAPJY1，2,3,4 | XXM配电箱 | 4 | 台 | 10#地下车库 |

智能照明系统 1套

| NO | 品牌 | 型号和规格 | 名称 | 数量 | 单位 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐清市成控电器 | 4路x20A,数字式可编程 | 开关执行器 | 69 | 台 | 各楼 |
| 2 | 乐清市成控电器 | 8路x20A,数字式可编程 | 开关执行器 | 5 | 台 | 各楼 |
| 3 | 乐清市成控电器 | 640mA | 电源 | 8 | 台 | 各楼 |
| 4 | 乐清市成控电器 | * | 线路耦合器 | 1 | 台 | 各楼 |
| 5 | 乐清市成控电器 | 6触键 | 可编程触控面板 | 83 | 套 | 各楼 |
| 6 | 乐清市成控电器 | * | USB中控电脑接口 | 7 | 个 | 中控 |
| 7 | 乐清市成控电器 | * | 中控软件 | 7 | 套 | 中控 |
| 8 | 乐清市成控电器 | * | 长条灯 | 124 | 条 | 1/4/6/8楼 |
| 9 | 乐清市成控电器 | 1200*301MM | 方形灯 | 275 | 个 | 3/5号楼 |

### 3.热力系统

锅炉设备 1套

| NO | 品牌 | 型号和规格 | 名称 | 数量 | 单位 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江力聚 | YHZRQ-240N | 成套整装锅炉 | 3 | 台 | 8号楼 |
| 2 | 浙江力聚 | YHZRQ-35W | 成套整装锅炉 | 1 | 台 | 8号楼 |
| 3 | 上海天泉泵业 | PBG100-315 | 离心式泵 | 5 | 台 | 8号楼 |
| 4 | 上海天泉泵业 | PBG50-126 | 水泵 | 2 | 台 | 8号楼 |
| 5 | 济南张夏供水 | OPD10-5 | 水泵 | 2 | 台 | 8号楼 |
| 6 | 济南张夏供水 | 2.2m³ | 囊式压力罐 | 2 | 台 | 8号楼 |
| 7 | 济南张夏供水 | 4m*2m*2m | 水箱 | 1 | 套 | 8号楼 |
| 8 | 济南张夏供水 | zktq-1/DZK-1 | 真空脱气机 | 2 | 台 | 8号楼 |
| 9 | 南方泵业 | TD 40-21G/2SWHCJ | 管道循环泵 | 2 | 台 | 8号楼 |
| 10 | 济南张夏供水 | 12㎡ | 容积式换热器 | 3 | 套 | 8号楼 |
| 11 | 济南张夏供水 | 1m*1m*1m | 生活热水补水水箱 | 1 | 套 | 8号楼 |
| 12 | 河北泽宏科技 | HBS11a | 可燃气体报警器 | 1 | 套 | 8号楼 |
| 13 | 河北泽宏科技 | GTQ-TC03 | 可燃气体报警探头 | 16 | 个 | 8号楼 |
| 14 | 润新 | N74A3-10 | 软水器 | 1 | 套 | 8号楼 |

太阳能设备——1套

| NO | 品牌 | 名称 | 数量 | 单位 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天普新能源 | 太阳能集热装置 | 48 | 套 | 5号楼 |
| 2 | 天普新能源 | 水箱 | 1 | 台 | 5号楼 |
| 3 | 威乐水泵 | PH-60-750EH太阳能集热循环泵 | 4 | 台 | 5号楼 |
| 4 | 威乐水泵 | RPL80/120-4/2热供水变频增压泵 | 2 | 台 | 5号楼 |
| 5 | 天普新能源 | 控制箱 | 1 | 台 | 5号楼 |
| 6 | 天普新能源 | 增压泵控制箱 | 1 | 套 | 5号楼 |
| 7 | 天普新能源 | 水处理器 | 1 | 台 | 5号楼 |
| 8 | 天普新能源 | 微型电机、电加热器 | 1 | 台 | 5号楼 |

### 4.给排水系统

中水/二次供水/排水设备——9#楼

| NO | 品牌 | 规格型号 | 名称 | 数量 | 单位 | 使用部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淄博华鲁 | SBH-15-58-2/1-4-3-1.5-HL | 变频给水设备 | 1 | 套 | 中水泵房 |
| 2 | 淄博华鲁 | 9.0m*2.5m*1.0m | 水箱 | 1 | 台 |  |
| 3 | 淄博华鲁 | SBH-15-58-2/1-4-3-1.5-HL | 变频给水设备 | 1 | 套 | 二次供水 给水机房 |
| 4 | 淄博华鲁 | 4.0m*3.0m*1.5m | 水箱 | 1 | 台 |  |
| 5 | 乾顺隆达 | XZY30-20 | 紫外线杀菌设备 | 2 | 台 |  |
| 6 | 上海人民 | WQ-10-15-1.5 | 潜水排污泵 | 40 | 台 | 1-9#楼 |
| 7 | 上海人民 | WQ-10-15-4 | 潜水排污泵 | 40 | 台 | 1-9#楼 |
| 8 | 上海人民 | 150QW200-14-18.5 | 雨水潜水排污泵 | 20 | 台 | 1-9#楼 |
| 9 | 上海人民 | 80QW45-15-5.5 | 雨水潜水排污泵 | 4 | 台 | 1-9#楼 |
| 10 | 佐水 | YSP15-1.5II/BN | 成品提升设备 | 21 | 套 | 1-9#楼 |
| 11 | 佐水 | YSP8-0.75II/BN | 成品提升设备 | 4 | 套 | 1-9#楼 |

### 5.空调系统

| NO | 品牌 | 型号和规格 | 名称 | 单位 | 数量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美的 | MDV25N1-8V1 | 多联机室内机 | 台 | 234 | 1#楼 |
| 2 | 美的 | MDV-450(16)WD | 多联机室外机 | 台 | 10 | 1#楼 |
| 3 | 美的 | MDV-75KZ1Z-25S | 观众席空调机组 | 台 | 2 | 2#楼 |
| 4 | 美的 | MDV-75KZ2Z-13Y | 舞台空调机组 | 台 | 2 | 2#楼 |
| 5 | 美的 | MDV-75KZ1Z-25S | 观众席空调机组室外机 | 台 | 2 | 2#楼 |
| 6 | 美的 | MDV-75KZ2Z-13Y | 舞台空调机组室外机 | 台 | 2 | 2#楼 |
| 7 | 美的 | MDV25N1-8V1 | 多联机室内机 | 台 | 29 | 2#楼 |
| 8 | 美的 | MDV-450(16)WD | 多联机室外机 | 台 | 2 | 2#楼 |
| 9 | 美的 | MDV25N1-8V1 | 多联机室内机 | 台 | 160 | 3#楼 |
| 10 | 美的 | MDV-450(16)WD | 多联机室外机 | 台 | 14 | 3#楼 |
| 11 | 美的 | MDV25N1-8V1 | 多联机室内机 | 台 | 310 | 4#楼 |
| 12 | 美的 | MDV-450(16)WD | 多联机室外机 | 台 | 17 | 4#楼 |
| 13 | 美的 | MDV25N1-8V1 | 多联机室内机 | 台 | 281 | 5#楼 |
| 14 | 美的 | MDV-450(16)WD | 多联机室外机 | 台 | 12 | 5#楼 |
| 15 | 美的 | MDV25N1-8V1 | 多联机室内机 | 台 | 111 | 6#楼 |
| 16 | 美的 | MDV-450(16)WD | 多联机室外机 | 台 | 6 | 6#楼 |
| 17 | 拓普 | HZN-75KZ12-25S | 卧式空调机组 | 台 | 4 | 7#楼 |
| 18 | 拓普 | HZN-75KZ12-25S | 卧式空调机组(对应回排风机) | 台 | 4 | 7#楼 |
| 19 | 拓普 | HFM-12HA1 | 卧式空调机组室外机 | 台 | 24 | 7#楼 |
| 20 | 美的 | MDV25N1-8V1 | 多联机室内机 | 台 | 74 | 8#楼 |
| 21 | 美的 | MDV-450(16)WD | 多联机室外机 | 台 | 4 | 8#楼 |
| 22 | 拓普 | HZN-75KZ12-25S | 卧式空调机组 | 台 | 7 | 9#楼 |
| 23 | 美的 | MDV-75KZ1Z-25S | 卧式空调机组(对应回排风机) | 台 | 7 | 9#楼 |
| 24 | 美的 | MDV-75KZ2Z-13Y | 卧式空调机组室外机 | 台 | 42 | 9#楼 |
| 25 | 美的 | MDV25N1-8V1 | 多联机室内机 | 台 | 11 | 9#楼 |
| 26 | 美的 | MDV-450(16)WD | 多联机室外机 | 台 | 1 | 9#楼 |
| 27 | 雨润 | XHBQ-L200C | 热回收新风机 | 台 | 15 | 1#楼 |
| 28 | 雨润 | XHBQ-L200C | 热回收新风机 | 台 | 3 | 2#楼 |
| 29 | 雨润 | XHBQ-L200C | 热回收新风机 | 台 | 3 | 3#楼 |
| 30 | 雨润 | XHBQ-L200C | 热回收新风机 | 台 | 6 | 4#楼 |
| 31 | 雨润 | XHBQ-L200C | 热回收新风机 | 台 | 2 | 5#楼 |
| 32 | 雨润 | XHBQ-L200C | 热回收新风机 | 台 | 3 | 6#楼 |
| 33 | 雨润 | XHBQ-D26C | 热回收新风机 | 台 | 1 | 6#楼 |
| 34 | 雨润 | XHBQ-L200C | 热回收新风机 | 台 | 7 | 8#楼 |

### 6.电梯系统 15部

| NO | 品牌 | 电梯编号 | 电梯型号 | 名称 | 层站门 | 楼号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日立 | 1-1#（左） | LGE-1050-CO60 | 厢式电梯 | 5/5/5 | 1#小学 |
| 2 | 日立 | 1-2#（右） | LGE-1050-CO60 | 厢式电梯 | 5/5/5 |  |
| 3 | 日立 | 2-1# | LGE-1050-CO60 | 厢式电梯 | 2/2/2 | 2#报告厅 |
| 4 | 日立 | 3-1#（左） | LGE-1050-CO60 | 厢式电梯 | 5/5/5 | 3#图书馆 |
| 5 | 日立 | 3-2#（右） | LGE-1050-CO60 | 厢式电梯 | 5/5/5 |  |
| 6 | 日立 | 4-1# | LGE-1150-CO60 | 厢式电梯 | 6/6/6 | 4#中学 |
| 7 | 日立 | 4-2# | LGE-1150-CO60 | 厢式电梯 | 5/5/5 |  |
| 8 | 日立 | 4-3# | LGE-1150-CO60 | 厢式电梯 | 6/6/6 |  |
| 9 | 日立 | 5-1#（南侧） | LGE-1050-CO60 | 厢式电梯 | 5/5/5 | 5#宿舍 |
| 10 | 日立 | 5-2#（南侧） | LGE-1050-CO60 | 厢式电梯 | 6/6/6 |  |
| 11 | 日立 | 5-3# | LGE-1350-CO60 | 厢式电梯 | 2/2/2 |  |
| 12 | 日立 | 5-4#（北侧） | LGE-1050-CO60 | 厢式电梯 | 6/6/6 |  |
| 13 | 日立 | 5-5#（北侧） | LGE-1050-CO60 | 厢式电梯 | 5/5/5 |  |
| 14 | 日立 | DT1 | LGE-1050-CO60 | 厢式电梯 | 6/6/6 | 6#国际部 |
| 15 | 日立 | 9#-1 | LGE-1050-CO60 | 厢式电梯 | 3/3/3 | 9# |

### 7.弱电系统

网络机房——1间

| NO | 品牌 | 名称 | 数量 | 单位 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络机柜 | 科华技术 | 11 | 个 | 3号楼 |
| 2 | 空调机柜 | 科华技术 | 2 | 个 | 3号楼 |
| 3 | 双电源配电柜 | ABB | 1 | 个 | 3号楼 |
| 4 | 一体化供电机柜 | 科华技术 | 1 | 个 | 3号楼 |
| 5 | 电池 | 60AH不间断电源电池 | 32 | 块 | 3号楼 |
| 6 | 灭火设备 | 正天齐 柜式七氟丙烷气体消防装置 | 1 | 套 | 3号楼 |
| 7 | 管理主机 | 核心机房管理主机 戴尔 | 1 | 套 | 3号楼 |
| 8 | 监视器 |  | 2 | 台 | 3号楼 |

### 8.消防系统

排烟风机 38台

| NO | 品牌 | 名称 | 数量 | 单位 | 使用部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 德州美达 | JSF-9高温消防排烟风机 | 2 | 台 | 1#楼 |
| 2 | 德州美达 | JSF-6.3高温消防排烟风机 | 4 | 台 | 1#楼 |
| 3 | 德州美达 | 观众席、舞台排烟风机 | 2 | 台 | 2#楼 |
| 4 | 德州美达 | GYF消防高温排烟轴流风机 | 4 | 台 | 3#楼 |
| 5 | 德州美达 | GYF-Ⅱ消防排烟风机 | 4 | 台 | 4#楼 |
| 6 | 德州美达 | 消防排烟轴流风机 | 1 | 台 | 6#楼 |
| 7 | 德州美达 | GYF-Ⅱ消防排烟风机 | 4 | 台 | 7#楼 |
| 8 | 德州美达 | GYF-I消防排烟风机 | 1 | 台 | 7#楼 |
| 9 | 德州美达 | 厨房操作区排烟风机 | 2 | 台 | 8#楼 |
| 10 | 德州美达 | GYF-Ⅱ消防排烟风机 | 6 | 台 | 9#楼 |
| 11 | 德州美达 | GYF-Ⅰ消防排烟风机 | 4 | 台 | 9#楼 |
| 12 | 德州美达 | GYF消防高温排烟双速风机 | 4 | 台 | 10#楼 |
| 13 | 北京都宇 | F270-2型电动手摇两用风机 | 22 | 台 | 10#楼 |
| 14 | 安徽真给力 | F4-72-12-6A废气处理设备 | 2 | 台 | 4#楼 |

消防系统

| NO | 品牌 | 规格型号 | 名称 | 数量 | 单位 | 使用部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百年申江 | ZW(L)-I-X-13 | 消火栓稳压设备 | 1 | 套 | 5#楼 泵房 |
| 2 | - | 3m*3m*2.5m | 消防水箱 | 1 | 台 |  |
| 3 | 上海晶水泵业 | ZW(L)-I-Z-10 | 喷淋稳压设备 | 1 | 套 |  |
| 4 | 上海晶水泵业 | XBD9.0/50G-JSL | 消火栓泵 | 2 | 台 | 9#楼 泵房 |
| 5 | 上海晶水泵业 | XBD9.0/50G-JSL | 喷淋泵 | 2 | 台 |  |
| 6 |  | 470m³ | 消防水池 | 1 | 座 |  |
| 7 | 青鸟消防 | JB-TG-JBF-11SF | 火灾报警/消防联动控制器 | 3 | 组 | 5#楼 中控 室 |
| 8 | 青鸟消防 | JBF-61S20-G | 防火门监控器 | 1 | 组 |  |
| 9 | 青鸟消防 | JBF-PWMS | 消防设备电源监控系统 | 2 | 组 |  |
| 10 | 青鸟消防 | JBF-61S30-H | 电气火灾监控设备 | 1 | 组 |  |
| 11 | 法安通 | ZT-JKT-FANT-6369 | 消防水炮集中控制装置 | 1 | 组 |  |
| 12 | 山东鼎梁 | ZSFY150-1.2 | 预作用报警阀 | 1 |  | 9号楼 |
| 13 | 山东鼎梁 | ZSFY150-1.6 | 湿式报警阀组 | 22 |  | 1-9号楼 |
| 14 | 青鸟消防 | VT320H | 可燃气体报警器 | 1 |  | 8号楼 |

### 9.安防系统

安防监控系统

| NO | 品牌 | 规格型号 | 名称 | 数量 | 单位 | 使用部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宇视 | IPC-B7B5-IR | 500万红外筒型网络摄像机 | 426 | 个 |  |
| 2 | 宇视 | IPC-B9B5-IR | 500万定焦红外海螺型半球网络摄像机 | 784 | 个 |  |
| 3 | 宇视 | IPC-B612-IR | 300万星光级33倍红外球型网络摄像机 | 25 | 个 |  |
| 4 | 宇视 | NVR-S300-R24 | 24盘位256路网络视频录像机 | 7 | 组 | 3#楼 |
| 5 | 宇视 | DE-S116 | 16盘位网络存储扩展柜 | 7 | 组 | 3#楼 |
| 6 | 宇视 | ST6000VX001 | 希捷 6TB硬盘 | 263 | 块 | 3#楼 |
| 7 | 宇视 | PWR-DC12-550A | 550W电源配件 | 8 | 个 | 3#楼 |
| 8 | 宇视 | VMS-B200-A16 | 综合监控一体化平台 | 1 | 组 | 3#楼 |
| 9 | 宇视 | BAT-LA5800-NB | 电池模块 | 1 | 组 | 3#楼 |
| 10 | 宇视 | KB-B100-N | 网络控制键盘 | 1 | 个 | 3#楼 |
| 11 | 宇视 | ADU8709-E | 9路输出综合显示控制设备 | 1 | 组 | 3#楼 |
| 12 | 联想 | BC46AL | LCD液晶显示单元 | 9 | 块 | 3#楼 |
| 13 | 联想 | LI2224A | 电脑 | 1 | 台 | 3#楼 |
| 14 | 城安 | CFS-JK8000 | 用户信息传输装置 | 1 | 台 | 3#楼 |
| 15 | 宇视 | 警戒摄像机 | 警戒摄像机（含支架） | 68 | 台 | 3#楼 |
| 16 | 宇视 | Uniview VS-VM5800 | 综合安防应用服务器 | 1 | 台 | 3#楼 |
| 17 | 宇视 | Uniview VS-MS8800 | 流媒体转发服务器 | 3 | 台 | 3#楼 |
| 18 | 宇视 | Univiewm VS-A8004 | 视频综合平台 | 1 | 台 | 3#楼 |
| 19 | 宇视 | Uniview、VX1648-EB | 网络存储设备 | 9 | 台 | 3#楼 |
| 20 | 宇视 | 46寸 | 显示屏 | 6 | 台 | 3#楼 |
| 21 | DELL | E2420H | LED显示屏 | 2 | 处 | 3#楼 |
| 22 | DELL | OP7090 | 管理电脑 | 1 | 台 | 3#楼 |
| 23 | 宇视 |  | 解码器 | 3 | 台 | 3#楼 |
| 24 | 宇视 | VS-A8004 | 转码服务器 | 1 | 台 | 3#楼 |
| 25 |  |  | 中视安广机柜 | 2 | 台 | 3#楼 |

车场道闸系统

| NO | 品牌 | 规格型号 | 名称 | 数量 | 单位 | 使用部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能高博 | D115 | 智能车场管理系统 | 1 | 套 | 10号楼 |
| 2 | 智能高博 | D115 | 抬杆 | 2 | 根 | 10号楼 |
| 3 | BKJ | C800 | 车场自动安全门 | 2 | 套 | 10号楼 |

- 拟签订的合同文本

(此合同仅供参考，以最终采购人与中标人签订的合同条款为准）

合同编号：

政 府 采 购 合 同

项目名称：北京市第二中学经开区学校2023年-2025年基础运营项目

项目编号：JKQCG_23_0666（2）

甲　　方：北京市第二中学经开区学校

乙　　方：

## 合　　　同　　　书

北京市第二中学经开区学校（采购单位）委托的北京市第二中学经开区学校2023-2025年基础运营项目经北京经济技术开发区财务结算中心以JKQCG_23_0666（2）招标文件在国内进行公开招标。经评标委员会评定          (乙方)为中标人。甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

### 1.合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.本合同书、b.中标通知书、c.投标文件(含澄清文件)

d.招标文件(含招标文件补充通知)、e.廉政协议、其他：

### 2.服务内容及期限

北京市第二中学经开区学校2023-2025年基础运营项目是指：乙方按照本招标文件中“第五章 采购需求”的内容为甲方提供的物业管理服务的项目。

### 3.合同总价：以合同一般条款之“第四条 合同总价”为准

### 4.付款方式：以合同一般条款之“第五条 付款方式”及“第六条 尾款和考核”为准

### 5.本合同服务时间及地点

时间：自合同生效之日起三年 　  地点：北京市第二中学经开区学校

### 6.合同的生效

本合同一式 肆 份，甲方 贰 份，乙方 壹 份，北京经济技术开发区财务结算中心存档 壹 份。

甲乙双方须配合开发区结果查究工作。甲乙双方须签订《廉政协议书》最新版，份数与合同份数一致。

甲　方：北京市第二中学经开区学校		乙　方：

名　称：(印章)　　　     	 	       名　称：(印章)

2023年     月     日              2023年     月     日

授权代表(签字)：                授权代表(签字)：

地　　址：北京经济技术开发区X39地块	地　　址：

邮政编码：100176							邮政编码：

电　　话：010-67802277-1110				电　　话：

开户银行：工行自贸试验区荣华中路支行	开户银行：

账　　号：0200300109100074686			账　　号：

## 合同一般条款

甲方：北京市第二中学经开区学校  地址：北京经济技术开发区X39地块

邮政编码：100176            联系电话：67802277-1110

乙方：                          地址：

邮政编码：                  联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《物业管理条例》及《北京市物业管理办法》等有关法律、法规的规定，甲、乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就乙方为甲方提供物业管理服务的有关事宜，协商订立本合同。

### 第一章 物业管理服务范围、内容、标准

第一条 物业管理区域：以本招标文件“第五章 采购需求”之“二、项目背景及简况”为准。

第二条 物业管理服务内容：以本招标文件“第五章 采购需求” 之“三、服务内容及标准”相关内容为准。

第三条 物业管理服务标准：以本招标文件“第五章 采购需求” 之“三、服务内容及标准”相关内容为准。

### 第二章 物业管理服务费及付款方式

第四条  合同总价：合同期内，物业管理服务费费用总额为￥          元，(大写：        )。

第五条 付款方式

1、本合同生效后并待财政资金拨付到位后，甲方按月支付乙方费用，即每月的最后一个工作日前支付费用￥       元(大写：                       )。甲方付款前，乙方应向甲方开具相应的等额税务发票。甲方自收到发票后 15日内将资金支付到合同约定的乙方账户。

2、未按本招标文件“第五章 采购需求”之“五、其他要求”之“(一)服务团队人员要求”配置服务团队人数的，物业管理服务费按比例支付，即以实际服务的人数÷要求配置的人数*每次应支付金额。

3、耗材及检测费：本招标文件“第五章 采购需求”之“三、服务内容及标准”中所提到的耗材费用、检测费用采用“多不补少不给”，即实际中未发生费用，甲方不予支付；超出乙方报价的，甲方不予支付。

第六条 尾款及考核

1、最后一次支付时，预留费用总额的5%，计￥            元作为尾款。

2、合同到期后7个工作日内，甲方按以本招标文件“第五章 采购需求”之“四、服务质量考核要求”之“服务质量考核表”对乙方进行考核。考核分数≥85分结算100%尾款，考核分数≥70分结算80%尾款，考核分数≥60分结算50%尾款，考评<60分扣除尾款。

### 第三章  甲方的权利和义务

第七条 甲方的权利

1、审定乙方制定的物业管理服务计划；

2、检查监督乙方管理服务工作的事实情况；

3、协助乙方做好物业管理区域内的物业管理工作；

4、监督和协助乙方履行物业管理服务合同；

5、组织物业的交接验收；

6、招标文件中规定的其他权利。

第八条 甲方的义务

1、本合同生效之日起7日内向乙方移交或组织移交以下资料：竣工总平面图、单位建筑、结构、设备、配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料；

2、设施设备的安装、使用和维护保养等技术资料；

3、物业质量保修文件和物业使用说明文件；

4、各专业部门验收资料；

5、物业管理所必须的其他资料。

6、因维修物业或者公共利益，甲方需临时占用、挖掘物业管理区域内道路、场地的，应事先通知乙方；并应在约定期限内恢复原状。

第九条  甲方保证交付使用的设备设施符合国家规定的验收标准，按照国家规定的保修期限和范围承担保修责任。

### 第四章 乙方的权利和义务

第十条  乙方的权利

1、有权要求甲方配合乙方的物业管理服务行为；

2、对甲方违反物业管理区域内的物业管理服务行为的，可采取批评、规劝、警告、制止等必要措施。

3、向甲方收取物业管理服务费。

第十一条  乙方的义务

1、根据甲方的授权和有关法律法规，在物业管理区域内按照物业管理服务标准、物业管理服务内容提供物业管理服务。

2、及时向甲方通告物业管理区域内有关物业管理服务的重大事项，及时处理甲方的投诉，接受甲方的监督。

3、每月向甲方报告物业管理服务实施情况，并接受甲方的考核。

4、按照规范对员工进行安全教育，并提供劳动保障。工作期间，乙方人员的安全责任由乙方自行承担。

5、对物业管理区域内的公用设施不得擅自占用，对甲方提供的物业管理用房不得改变使用性质。

6、因维修物业或者公共利益，乙方需临时占用、挖掘物业管理区域内道路、场地的，应事先通知甲方；并应在约定期限内恢复原状。

第十二条 合同终止时，应移交物业管理权。撤出物业管理区域，协助甲方做好物业管理服务的交接和善后工作，移交属于甲方所有的房间及档案资料。

### 第五章 合同期限、解除和终止的约定

第十三条 合同期限自合同生效之日起三年。

第十四条 合同期满，甲方决定不委托乙方的，应提前30天书面告知乙方；乙方决定不再接受委托的，应提前30天书面通知甲方。

第十五条 因甲方违约导致乙方不能提供约定服务的，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决且严重违约的，乙方有权解除合同。

第十六条 乙方未能按照约定提供服务，或提供服务不符合物业管理服务标准的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权解除合同。

第十七条  甲乙双方确认查验过的物业各部位、各类设施设备存在以下问题：

以乙方进场后，甲乙双方物业各部位、各类设备设施交接清单签字确认为准。

作为界定各自在开发建设和物业管理方面承担责任的依据。

### 第六章 违约责任

第十八条 任何一方无正当理由提前解除合同的，应向对方支付违约金人民币10万元；由于解除合同造成的经济损失超过违约金的，还应给予赔偿。

第十九条 甲方无故逾期缴纳物业管理服务费的，乙方可以从逾期之日起每日按应缴费用的千分之五（5‰）向甲方收取违约金。

第二十条  乙方未按物业管理服务内容、物业管理服务标准提供的服务时，甲方有权要求乙方限期整改，三次整改仍不符合合同约定的，甲方有权单方解除合同。

第二十一条 乙方在合同终止后，不撤出物业管理区域和移交管理权、管理用房及有关档案资料等，从逾期之日起每日向甲方支付合同费用总额的千分之五（5‰）的违约金，由此造成的经济损失超过违约金的，还应给予赔偿。

第二十二条  发生以下情况之一，甲方免除违约责任：

1、因不可抗力导致物业管理委托中断的；

2、因乙方未履行本合同约定义务，导致暂缓或停止支付物业管理服务费用的；

3、因非甲方责任出现供水、供电、供气、供燃及其设施设备运行障碍，造成乙方损失的；

第二十三条  发生以下情况之一，乙方免除违约责任：

1、因不可抗力导致物业管理服务中断的；

2、因维修养护物业需要，且事先已告知甲方，并征得甲方同意，暂时停水、停电、停止设施设备使用等造成损失的；

3、因非乙方责任出现供水、供电、供气、供燃及其他设施设备运行障碍，造成甲方损失的。

第二十四条  为维护公众、甲方的切身利益，在不可预见情况下，如发生漏电、管道破裂、火灾、救助人命、协助公安机关执行任务等情况，乙方因采取紧急避险措施造成财产损失的，当事双方按有关法律规定处理。

### 第七章 附则

第二十五条 本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，甲、乙双方同意依法向甲方所在地区有管辖权人民法院起诉。但甲方无正当理由拖欠物业管理服务费用的，乙方可以直接按照有关规定向有管辖权的基层人民法院申请支付令。

第二十六条 未尽事宜

1、本合同未尽事宜，均遵照中华人民共和国有关法律、法规执行。

2、本合同未尽事宜，双方可另行以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第二十七条 本合同自双方法人签字盖章之日起生效。

（以下无正文）

甲方：北京市第二中学经开区学校         乙方：

法人(或委托代理人)：                    法人(或委托代理人)：

2023年     月   日                     2023年     月   日

# 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

## 一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

### 1-1营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：北京经济技术开发区财务结算中心

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

### 2-1中小企业证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》 或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

- 如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。

2）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工

信部联企业﹝2011﹞300 号）》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业执行。

中小企业声明函格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行选择）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称:

项目编号/包号：

投标人名称：

### 1  投标书（实质性格式）

投标书

致：北京经济技术开发区财务结算中心

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与采购人签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

### 2  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法

定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有

效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子

件。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

致：北京经济技术开发区财务结算中心

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证、护照等身份证明文件电子件。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_______

日期：_____年______月______日

### 3  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

4  投标分项报价表（实质性格式）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工成本 |  |  |  |
| 2 | 行政办公费用 |  |  |  |
| 3 | 设备运行维护及检测费用 |  |  |  |
| 4 | 环境维护费用 |  |  |  |
| 5 | 设备维护费用 |  |  |  |
| 6 | 管理费用 |  |  |  |
| 7 | 税金 |  |  |  |
| 8 | … |  |  |  |
| 9 | … |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 5  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）： 无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） 有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明，否则投标无效；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |  |  |  |  |  |

注：

“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2. “偏离情况”列应据实填写“无偏离” 、“正偏离”或“ 负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

7  投标单位简介

该部分包括但不限于组织机构、管理体系认证情况、主营业务和经营状况、内部管理规章制度一览表、企业人员情况表以及所获奖励、荣誉等体现企业综合实力相关内容。（需提供必要的证明材料）

8  近三年承接类似采购项目一览表

- 已完成类似项目工作简况

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 （类似项目） | 合同金额 （万元） | 合同生效日期 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

- 正在（即将）实施的类似项目工作简况

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 （类似项目） | 合同金额 （万元） | 合同生效日期 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：1. 类似项目系（签订主体、合同内容均须类似）2020年1月1日以后

的服务类项目。

2. 同一主体业绩不重复计分。

3. 以合同为准，需提供合同复印件，应包括合同首页，合同内容页和双方签章及生效时间。

9  服务方案

包括但不限于以下内容：

- 整体服务方案、工作目标、重点难点分析及相应措施

- 设备运行管理及日常维修服务方案

- 绿化养护方案

- 环境管理服务方案

- 安全应急预案

- 能源管理及节能方案

10  项目团队成员一览表

| 类别 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 资格/职称 | 主要工作业绩和经历（类似规模与本项目类似） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 设备运行主管 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

须在表后提供项目团队成员的学历/专业资格/职称证明、作业人员证书及有关工作经验的证明材料（请依据本招标文件“第五章 采购需求”之“五、其他要求”之“(一)服务团队人员要求”）

### 11  增值服务

说明：供应商可根据自身情况，能在满足采购人要求基础上，针对本项目提供更优质的增值服务，但不能提供与采购无关的其他商品、服务。

### 12 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料