新型冠状病毒肺炎流行期间公众佩戴口罩指引（第四版）

新型冠状病毒肺炎是一种新发传染病，根据目前对该疾病的认识，制订本指引。
    本指引仅适用于新型冠状病毒肺炎流行期间II级响应下公众的日常工作和生活。

一、口罩分类及标准依据

1.名称：民用卫生口罩

标准依据：《民用卫生口罩》T/CNTAC 55-2020

T/CNTAC 09104-2020

2.名称：一次性使用医用口罩

标准依据：《一次性使用医用口罩》YY/T0969-2013

3.名称：医用外科口罩

标准依据：《医用外科口罩》YY0469-2011

4.名称：医用防护口罩

标准依据：《医用防护口罩技术要求》GB19083-2010

5.名称：自吸过滤式防颗粒物呼吸器（包括公众俗称的N95口罩）

标准依据：《呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器》GB2626-2006；《呼吸防护用品的选择、使用与维护》GB/T18664-2002。

二、口罩适用范围
    （一）民用卫生口罩

适用于日常环境中普通人群用于阻隔飞沫、花粉、微生物等颗粒物传播。

(二)一次性使用医用口罩
  适用于普通医疗环境中佩戴，阻隔口腔和鼻腔呼出或喷出污染物。

（三）医用外科口罩

适用于临床医务人员在有创操作等过程中佩戴。

（四）医用防护口罩

适用于医疗工作环境下，过滤空气中的颗粒物，阻隔飞沫、血液、体液、分泌物等。
    （五）自吸过滤式防颗粒物呼吸器（包括公众俗称的N95口罩）

适用于防各类颗粒物，包括粉尘、烟、雾和微生物。

三、佩戴口罩场景指引
   （一）室外环境
    原则上可以不佩戴口罩。职业防护以及在工作期间需要与不同人群频繁接触的人员（如交警、行业执法人员、社区工作人员等）除外。建议罹患任何呼吸道感染性疾病（如流感、普通感冒等）的人员前往公共场所（区域）时要佩戴口罩。通常建议佩戴民用卫生口罩或一次性使用医用口罩。

（二）室内环境

1.家庭环境

家中原则上不需要佩戴口罩，以下情况除外：

（1）家中有居家隔离医学观察对象时请参照《新型冠状病毒感染的肺炎病例密切接触者居家隔离医学观察指引》。

（2）个人罹患呼吸道感染性疾病时应佩戴口罩，通常建议佩戴民用卫生口罩或一次性使用医用口罩，并与其他健康的家庭成员尽量保持1米以上距离。

（3）强烈建议护理老人、婴幼儿和长期卧床不起病人的护理人员，在罹患呼吸道感染性疾病时，暂停护理；必须护理时应佩戴医用外科口罩，并保持手卫生。

2.办公会议场所

（1）多团队在大开间、大进深场所共同办公时，工作人员需佩戴口罩。

（2）多家单位在同一楼层共同办公且人员密度较大时，工作人员需佩戴口罩。

（3）外部人员前往办公区域或会议场所，应要求其佩戴口罩。

（4）会议场所服务人员、办公区域保洁人员在工作期间应佩戴口罩。

（5）商务洽谈、拜访客户等无法确定风险的工作环境下应佩戴口罩。

3.公共场所（区域）

公众前往商场、超市等公共场所（区域）时，工作人员在提供服务时应佩戴口罩。通常建议佩戴民用卫生口罩或一次性使用医用口罩。强烈建议罹患呼吸道感染性疾病的人员，应避免到人群密集的公共场所，必须前往时，应佩戴一次性使用医用口罩。

4.学生教室

按照学校防控要求佩戴口罩。

5.集体住宿

同宿舍人员彼此确认健康状况良好的情况下，原则上可不佩戴口罩，有外来人员访问时，应要求其佩戴口罩。

6.医疗机构就诊

任何人前往医院就诊或陪同他人前往医院时需佩戴口罩。通常建议佩戴医用口罩，并尽量与其他患者保持1米以上距离。

（三）其它情况

其它无法确定风险的情况，如高峰期间乘坐公交、地铁、厢式电梯等，以及因工作需要与公众频繁近距离交流和接触的人员（如餐饮服务、银行职员、售货员、收银员等）建议佩戴口罩，通常可佩戴民用卫生口罩或一次性使用医用口罩。行业主管部门有其它要求的，执行行业主管部门的相关规定。

四、一次性使用医用口罩佩戴方法

佩戴口罩前应保持手卫生。分清口罩的正、反面，保持深色面朝外（或褶皱朝下），金属条在上。先将耳挂挂于双耳，再上下拉开褶皱，使口罩覆盖口、鼻、下颌，将双手指尖沿着鼻梁金属条，由中间向两边，慢慢向内按压，直至紧贴鼻梁。适当调整口罩，使口罩与面部紧密贴合，直至全部遮盖口鼻处。

五、佩戴口罩的其它建议
    1.口罩在弄湿或弄脏时应及时更换。
  2.口罩废弃后不要随地乱扔，应按照生活垃圾分类要求处理。